# План закупок МЦ 2025

| № п/п | № заявки | Наименование | Бюджет закупки | Дата получения со склада | Срок поставки по заявке | Информация | Статья ремонтов | Стоимость по тендеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №60-00/448 12.11.2024г | Соль январь – 0 февраль – 15т март – 15т | 291300,00р (145603,80р) (145603,80р) | 02.2025г 03.2025г | Январь – март 2025г |  | Статья 001 |  |
| 2 | №60-00/508 19.12.2024г | Бензин АИ-92 (154кг) | 10010,00р |  | Февраль 2025г |  | Статья 103 |  |
| 3 | №60-00/526 24.12.2025г | а)Сальниковая набивка АФТ 6х6 ГОСТ 5152-84 (5кг) (10кг) б)Сальниковая набивка АФТ 8х10 ГОСТ 5152-84 (5кг); в)Сальниковая набивка квадратного сечения АФТ 16 (20кг) | 7500,00р (12600,00) 8000,00р (13200,00) 32000,00р (25200,00) | 21.02.2025г 21.02.2025г 21.02.2025г | Февраль 2025г | Отчет подписан 23.01.2025г | Статья 125 пр Статья 125 пр Статья 125 пр | 6300,00 6600,00 25200,00 |
| 4 | №60-00/527 24.12.2024г | а)Лента ФУМ (10шт); б)Клапан (вентиль) стальной запорный фланцевый 15с22нж Ду32 Ру40 (10шт); в)Клапан (вентиль) стальной запорный фланцевый 15с22нж Ду40 Ру40 (5шт); г)Клапан питания котлов дискового типа с электроприводом КРП-50Мд-80-2,5 ЭТМ-05 (2шт); д)Кран шаровый фланцевый полнопроходной КШ.Ф.П 032.40-01 (10шт); е)Паронит листовой ПОН-Б 0,5х1030х1560 (3кг) (4,5кг); ё)Заполнитель шамотный ЗШБ, класс 9 6 фр.0-1 ГОСТ 23037-78 (500кг) (10шт по 50кг); ж)Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный 15кч9нж Ду80 Ру25 (2шт) | 16000,00р 49000,00р 25500,00р 100000,00р 13000,00р 390,00р (622,89) 6000,00р (41490,00) 46000,00р | 06.02.2025г 28.02.2025г | Февраль 2025г | Отчет подписан 27.02.2025г пересогласован Отчет подписан 23.01.2025г Отчет подписан 04.02.2025г пересогласован | Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 пр | 14391,00 69799,20 36299,60 36231,70 622,89 41490,00 40549,00 |
| 5 | №60-00/36 03.02.2025г | а)Клей-герметик силиконовый «Юнисил» нейтральный (5шт-1550мл)); б)Проникающая смазка L-Ross Oss Sprei (аэрозоль 400мл); в)Масло для двухтактного двигателя с дозатором STIHL (по 1л-3шт) | 1860,00р (2433,50) 450,00р (538,11) 7500,00р (6984,78) | 05.03.2025г 05.03.2025г 05.03.2025г | Март 2025г | пересогласован | Статья 102 пр Статья 102 пр Статья 102 топливо | 2426,05 |
| 6 | №60-00/38 03.02.2025г | а)Сигнализатор оксида углерода СОУ1 (с первичной поверкой ) (3шт); б)Элемент питания GP Super «пальчиковые» АА LR6 (30шт) (34шт); в)Элемент питания GP Super «мизинчиковые» ААА LR03 (20шт) (6шт)+(24шт); г)Элемент питания GP Supercell 6F22 «крона» (20шт); д)Блок питания 10ВР220-24D (24в) (5шт); е)Замок навесной ВС2-4 (10шт) | 45000,00р (41250,00) 1800,00р (1745,22) 1200,00р (307,98) (276,96) 1500,00р (1870,60) 5000,00р (4030,05) 2500,00р | 13.03.2025г 13.03.2025г 13.03.2025г 31.03.2025г 31.03.2025г 13.03.2025г | Март 2025г | Отчет подписан 25.02.2025г Отчет подписан 28.02.2025г Отчет подписан 25.02.2025г пересогласован | Статья 336 инв Статья 336 пр Статья 336 пр Статья 336 пр Статья 336 пр | 41250,00 346,20 230,80 1870,60 3650,00 |
| 7 | №60-00/37 03.02.2025г | а)Лампа светодиодная шарик Е27 15W 4000К (50шт); б)Лампа светодиодная 20W 230V Е27 2700К (50шт); в)Лампа малогабаритная Ц220-230-10В-15d/18 (10Вт); г)Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-456 2х18Вт 230В LED-T8 G18 IP65 2300мм LLT (20шт); д)Лампа светодиодная Ecola T8 Premium G13 LED 21W 220V6500К с поворотными цоколями (матовое стекло) 1213х26 (50шт); е)Вилка электрическая прямая 16А 250В с заземл.белая (еврослот) UNIVersal А101 (50шт) | 4000,00р 3500,00р 8500,00р 15000,00р 10000,00р 5000,00р |  | Март 2025г | Отчет подписан 19.02.2025г 27.03.2025г Отчет подписан 10.03.2025г Отчет подписан 07.04.2024г пересогласован Отчет подписан 27.03.2025г Отчет подписан 10.03.2025г | Статья 325 пр | 5858,50 2630,50 3392,00 9790,00 12108,80 5683,50 7958,50 2216,00 |
| 8 | №60-00/39 03.02.2025г | а)Болт шатуна ф10 (с мелкой резьбой) (16шт); б)Болт шатуна ф10 (со стандартной резьбой) (16шт); в)Колодка рабочая опорно-упорного подшипника к компрессору К-250-61-2(5) 280Н.14СБ2 (2компл-16шт) | 11200,00р 11200,00р 91200,00р (89600,00р) | 27.03.2025г | Март 2025г | Отчет подписан 03.04.2025г пересогласован Отчет подписан 25.02.2025г пересогласован | Статья 126 пр Статья 126 з/п | 12200,00 12320,00 118400,00 |
| 9 | №60-00/35 03.02.2025г | а)Газокислородный инжекторный резак ИНКО РЗА-200А (1шт); б)Набор надфилей по металлу ЗУБР (в упаковке 6шт-2шт); в)Рулектка измерительная 10м (2шт); г)Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х170 Т5К10 (5шт); д)Резец отрезной 16х25х140 Т5К10 (5шт); е)Резец проходной 16х25х140 ВК8 (5шт); ё)Резец проходной отогнутый 16х25х140 Т15К6 (5шт); ж)Резец расточной для глухих отверстий 20х20х200 Т5К10 (5шт); з)Резец проходной упорный изогнутый 16х25х140 Т5К10 (5шт); и)Резец подрезной отогнутый 25х16х140 (5шт); к)Ключ разводной 0-24мм L-200мм (1шт); л)Круг отрезной метал+нержавеющая сталь 125х1,2х22,23 (50шт); м)Круг лепестковый торцевой 125х22мм Р60 (50шт) | 3000,00р 1200,00 1200,00р 1250,00р 1250,00р 12500,00р 1250,00р 1500,00р 1500,00р 1500,00р 700,00р 1000,00р 3000,00р (3087,50) | 17.03.2025г | Март 2025г | Отчет подписан 13.02.2025 пересогласован | Статья 108 инструм Статья 108 пр Статья 108 инструм | 3087,50 |
| 10 | №60-00/40 03.02.2025г | Фреон-12 (хладон в баллоне) (15шт-202,5кг) | 240000,00р |  | Апрель 2025г | Отчет подписан 27.02.2025 Отчет подписан 26.03.2025г пересогласован | Статья 102 пр | 592830,00 509735,40 |
| 11 | №60-00/45 07.02.2025г | Соль апрель – 5т май – 5т июнь – 5т | 145650,00р |  | Апрель-июнь 2025г |  | Статья 001 |  |
| 12 | №60-00/68 28.02.2025г | а)Маркер перманентный белый (12шт); б)Маркер перманентный черный (5шт); в)Маркер перманентный красный (5шт); г)Маркер перманентный синий (7шт); д)Кисти малярные плоские ГОСТ 10597-87 КФ-25 (10шт) КФ-50 (10шт) КФ-70 (10шт); е)Кисти малярные круглые ГОСТ 10597-87 КФ-35 (10шт); ё)Валик малярный Hardster (10шт) длина-180мм диаметр-48мм длина ворса-13мм | 4560,00р 1900,00р 1900,00р 2660,00р 350,00р 500,00р 650,00р 450,00р 8500,00р |  | Апрель 2025г |  | Статья 336 пр |  |
| 13 | №60-00/69 28.02.2025г | а)Огнетушитель ОУ-5 (9шт); б)Огнетушитель ОП-5 (5шт); в)Огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ (7шт); г)Огнетушитель ОП-8(з) АВСЕ (7шт) | 16650,00р 3250,00р 3500,00р 6720,00р |  | Апрель 2025г | Отчет подписан 10.03.2025г | Статья 460 инв |  |
| 14 | №60-00/70 28.02.2025г | а)Эриохром черный (1шт); б)Фенолфталеин ЧДА (0,05кг); в)Аммоний хлористый х.ч. ГОСТ 3773-72 (0,05кг); г)Индикатор метиловый красный (0,1кг); д)Индикатор метиленовый голубой (0,1кг); е)Нулевой раствор (80мл) для калибровки кислородомеров типа МАРК-302Т (оксиметров) (1шт) | 16560,00р 125,00р 95,00р 774,00р 20800,00р 850,00р |  | Апрель 2025г | Отчет подписан 17.03.2025г | Статья 666 пр | 217,30 8313,90 522,08 10641,02 30584,02 1781,92 |
| 15 | №60-00/102 25.03.2025г | а)Кран шаровой ALSO КШ.М.015.40-01 Ду15 Ру40 резьбовой (10шт); б)Кран шаровый БИВАЛ КШТ Ду15 (БИВАЛ КШТ.11.15.40 р/р) (10шт); в)Шаровый кран Naval 274153 на пар резьбовой Ду15 Ру40 (2шт); г)Трехходовой кран для манометра ЭКО-М ЭКОМЕРА G1/2вн-М20х1,5вн КТХ-GF-МF (20шт); д)Клапан (вентиль) штуцера 15нж54бк на давление от 0-16мПа с наружной присоеденительной резьбой М20х1,5 (10шт); е)Реле интерфейсное Shenler RNC1Co024 24VDC 6A 1 CO (20шт); ё)Клапан запорный проходной с ответными фланцами 15с27нж Ду20 Ру63 (1шт); ж)Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем чугунная 31ч6бру Ду125 Ру10 (2шт) | 8000,00р 24000,00р 36000,00р 14000,00р 30000,00р 4400,00р 3200,00р 18000,00р |  | Май 2025г | Отчет подписан 03.04.2025г | Статья 126 пр | 2741,00 |
| 16 | №60-00/101 25.03.2025г | а)Строп текстильный петлевой СТП г/п-1000кг; L-1,5м (2шт); б)Строп текстильный петлевой СТП г/п-2000кг; L-1,5м (2шт) | 600,00р 700,00р |  | Май 2025г |  | Статья 438 пр |  |
| 17 | №60-00/100 25.03.2025г | а)Болт откидной с круглой головкой М16х100 ГОСТ 3033-79 (5шт); б)Болт откидной с круглой головкой М16х110 ГОСТ 3033-79 (5шт); в)Болт с неполной резьбой М14 под ключ 22мм (10кг); г)Гайка М14 под ключ S22 (8кг) | 2350,00р 2500,00р 1600,00р 1256,00р |  | Май 2025г |  | Статья 126 пр |  |
| 18 | №60-00/99 25.03.2025г | а)Машина шлифовальная угловая Redverg RD-AG110-125E (1шт); б)Ключ комбинированный 18мм, рожково-накидной, длина 230мм (2шт) | 5500,00р 500,00р |  | Май 2025г |  | Статья 108 инструм. |  |
| 19 | №60-00/98 25.03.2025г | а)Лампа AD-22DS LED матрица 22мм белый 230В BLS10-ADDS-230-К01 IEK (10шт); б) Лампа AD-22DS LED матрица 22мм синий 230В BLS10-ADDS-230-К07 IEK (5шт); в) Лампа AD-22DS LED матрица 22мм желтый 230В BLS10-ADDS-230-К05 IEK (10шт); г)Автоматический выключатель ВА47-39 3Р 10А 4,5кА DIEK (5шт); д) Автоматический выключатель ВА47-39 3Р 25А 4,5кА DIEK (5шт); е) Автоматический выключатель ВА47-39 3Р 32А 4,5кА DIEK (5шт); ё)Пробка-заглушка М20х1,5 с шестигранной головкой и фланцем DIN 910, оцинкованная сталь (20шт); ж)Клемма 2х0,08х2,5мм для проводов соединительная (зажимная) 2 контакта, тип WAGO (100шт); з) Клемма 3х0,08х2,5мм для проводов соединительная (зажимная) 2 контакта, тип WAGO (100шт); и)Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5ВА 0,5 800/5 ОС0000002149 ФКУ ИК-1 (6шт) | 1650,00р 825,00р 1550,00р 3500,00р 3200,00р 50000,00р 5600,00р 3500,00р 4500,00р 6600,00р |  | Май 2025г | Отчет подписан 03.04.2025г Отчет подписан 27.03.2025г Отчет подписан 03.04.2025г Отчет подписан 27.03.2025г | Статья 325 пр Статья 125 пр | 853,60 434,65 798,10 3292,10 3195,00 3271,15 783,00 1088,00 4980,24 |
| 20 | №60-00/97 25.03.2025г | а)Грязезащитный коврик резиновый, входной «Module16» (черный) 40х60х16 (2шт); б)Коврик придверный травка (черный) 60х90 (4шт); в)Сифон для раковины с выпуском гибким соединением VIRPLAST 30987145 (5шт); г)Акумуляторная батарея крона с зарядкой USB 9V1500mAh (в комплекте) (2шт); д)Катушка для триммера STIHL AutoCut С26-2 (1шт); е)Звуковой сигнализатор CHINT ND16-22FS d22 красный LED АС 220В (R) 593399 (2шт); ё)Датчик-реле уровня (сигнализатор) РОС-301-УХЛЗ-1-0,6/0,6/0,6 (штуцер ст.12х18Н10Т) СТАНДАРТ (3шт); ж)Лестница стремянка (8 ступеней) (1шт) | 840,00р 1400,00р 2000,00р 2000,00р 1200,00р 1500,00р 27000,00р 4000,00р |  | Май 2025г | Отчет подписан 03.04.2025г | Статья 336 пр Статья 336 инв | 709,00 |
| 21 | №60-00/107 27.03.2025г | а)Кресло руководителя (ткань черная) (1шт); б)Чайник электрический (2л) (7шт) | 9000,00р 6370,00р |  | Май 2025г |  | Статья 336 инв. |  |
| 22 | №60-00/103 25.03.2025г | Катионит КУ-2-8 высший сорт эффективный размер зёрен не менее 0,4-0,55мм ГОСТ 20298-74 (1500кг) | 288000,00р +доставка 42000,00р |  | Июнь 2025г |  | Статья 102 пр |  |
| 23 | №60-00/104 25.03.2025г | Гидроантрацит фр.3,0-6,0мм (мешок 40кг) (2т) | 86660,00р |  | Август 2025г |  | Статья 102 пр |  |

Начальник теплоцеха                                                                                      А.А.Пищаев

Составила

Бондаренко Е.Н.