Перечень ТМЦ и услуг поставленных в 2020 году (теплоцех)

| №пп | № заявки | Наименование | Бюджет закупки | Дата получения со склада | Срок поставки по заявке | Информация | Статья ремонтов | Стоимость по тендеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60-00/09-230 04.12.2019г. | Соль (концентрат минеральный галит, тип С, сорт высший) (16т) | 71750,00 | 01.2020г. | Январь 2020г. |  | Статья 001 | 71746,88 |
|  | 60-00/09-233 10.12.2019г. | Соль (концентрат минеральный галит, тип С, сорт высший) (13т) | 67266,00 | 03.2020г. | Февраль 2020г. |  | Статья 001 | 45495,89 |
|  | 60-00/09-243 23.12.2019г. | Переносной взрывозащищенный газоанализатор-течеискатель ФП-22 на метан/пропан (1шт) | 25000,00 | 28.05.2020г. | Февраль 2020г. | отчет подписан 19.02.2020г. | Статья 336 | 21875,00 |
|  |  | Штанга к газоанализатору ФП-22 (1шт) | 2500,00 |  |  |  | Статья 125 з/п | 1533,33 |
|  | 60-00/09-02 15.01.2020г. | Кабель КММ 4х0,35 (500м) | 15000,00 | 09.07.2020г. | Март 2020г. | Отчет подписан 05.03.2020г. | Статья 126 | 11685,00 |
|  |  | Кабель КММ 2х0,35 (300м); | 6600,00 |  |  |  |  | 4170,00 |
|  |  | Кабель ВВГ 3х1,5 (200м | 10000,00 | 12.03.2020г. |  |  |  | 6244,00 |
|  |  | Кабель ВВГ 3х2,5 (200м); | 11000,00 |  |  |  |  | 8392,00 |
|  |  | Кабель КГ 3х2,5 (200м); | 14000,00 |  |  |  |  | 8980,00 |
|  |  | Кабель КГ 4х2,5 (200м | 18000,00 |  |  |  |  | 11260,00 |
|  |  | Кнопка зеленая с подсветкой без фиксакции 220В 1НО+3НЗ (7шт) (3шт); | 13000,00 | 07.10.2020г |  | Отчет подписан 16.07.2020г | Статья 126 з/п | 9690 |
|  |  | Кнопка красная с подсветкой без фиксакции 220В 1НО+3НЗ (10шт); | 13000,00 | 25.12.2020г |  |  |  | 10243,20 |
|  |  | Седло регулятора давления РДУК-2-200 диаметр 105мм (1шт | 3000,00 | 08.07.2020г |  | Отчет подписан 20.05.2020г. (заявка пересогласована | Статья 126 з/п | 7840,00 |
|  | 60-00/09-03 15.01.2020г. | Ареометр АОН-2 (5шт) | 10000,00 | 21.10.2020г. | Март 2020г. | Отчет подписан 17.06.2020г. (заявка пересогласована) | Статья 336 | 1585,00 |
|  |  | Манометр МЭД 22365 (3шт); | 16500,00 | 19.10.2020г |  |  | Статья 336 | 23760,00 |
|  |  | Манометр МП 160 от 0-25кгс/см2 (5шт | 4000,00 | 24.09.2020г |  |  | Статья 336 | 2900,00 |
|  |  | Манометр МП 160 от 0-40кгс/см2 (5шт); | 4000,00 |  |  |  | Статья 336 | 2900,00 |
|  |  | Манометр показывающий технический ТМ610Р от 0-6кгс/м2 (5шт); | 2500,00 | 19.10.2020г |  |  | Статья 336 | 3985,00 |
|  |  | Манометр показывающий технический ТМ610Р от 0-10кгс/м2 (5шт); | 2500,00 |  |  |  | Статья 336 | 3985,00 |
|  |  | Манометр показывающий технический ТМ610Р от 0-16кгс/м2 (5шт); | 2500,00 |  |  |  |  | 3985,00 |
|  |  | Манометр ацетиленовый ТМ 210Р (10шт); | 2500,00 | 20.04.2020г |  |  | Статья 125 з/п | 2680,00 |
|  |  | Блок питания 10ВР220-24D (24В) (4шт | 2200,00 | 07.10.2020г. |  | Отчет подписан 11.08.2020г. | Статья 336 пр | 2530,00 |
|  |  | Пробник напряжения ЗУБР (10шт) | 2500,00 |  |  |  |  | 819,50 |
|  | 60-00/09-39 28.02.2020г. | Светильник светодиодный Jazzway PWP 1200-CL (20шт); | 14000,00 | 23.06.2020г. | Апрель 2020г. | Отчет подписан 13.04.2020г. | Статья 325 | 10616,00 |
|  |  | Лампа светодиодная SAFFIT 12W 230V Е27 2700К (30шт | 2700,00 | 17.08.2020г |  |  |  | 1800,00 |
|  |  | Лента ФУМ (2кг) | 1400,00 | 25.08.2020г |  | Отчет подписан 29.09.2020г. |  | 3210,00 |
|  |  | Паста «Гоя» (1кг); | 1000,00 | 23.10.2020г |  |  |  | 250,00 |
|  |  | Лампа светодиодная Led Е27 36В 6Вт (30шт); | 7500,00 | 25.05.2020г |  | Отчет подписан 04.06.2020г. |  | 5128,20 |
|  |  | Переносной светильник УП-2Р/15метров (2шт) | 2000,00 | 23.06.2020г |  |  | Статья 125 | 931,68 |
|  | 60-00/09-30 25.02.2020г. | Соль апрель (5т) май (5т) июнь (5т) июль (5т) | 98656,14 | 30.04.2020г. | Апрель 2020г. Май 2020г. Июнь 2020г. Июль 2020г. |  | Статья 001 | 82719,80 |
|  | 60-00/09-33 28.02.2020г. | Хлористый кобальт (0,5кг) | 375,00 | 19.10.2020г. | Апрель 2020г. |  | Статья 666 | 340,85 |
|  |  | ФИК серная кислота (5шт); | 1750,00 | 19.10.2020г |  |  |  | 1250,30 |
|  |  | Аммоний хлористый х.ч. (4,8кг); | 750,00 | 19.10.2020г |  |  |  | 331,73 |
|  |  | Аммиак 25% (18л); | 1200,00 | 16.09.2020г |  |  |  | 531,72 |
|  |  | ФИК водная динатриевая соль (трилон Б) (5упак.); | 2500,00 | 19.10.2020г |  |  |  | 2292,20 |
|  |  | Фенолфталеин «ЧДА» (0,5кг); | 300,00 | 13.11.2020г |  |  |  | 1059,33 |
|  |  | Индикатор метиловый красный (0,5кг); | 750,00 |  |  |  |  | 1694,90 |
|  |  | Индикатор метиловый голубой (0,5кг); | 750,00 |  |  |  |  | 1843,23 |
|  |  | Калий двухромовокислый «Ч» (1кг); | 100,00 |  |  |  |  | 58,05 |
|  |  | Индикатор эриохром черный (1шт) | 150,00 |  |  |  |  | 165,65 |
|  | 60-00/09-37 28.02.2020г. | Уникальная проникающая смазка Felix(210мл) (30шт-6300мл) | 4284,00 | 17.11.2020 | Апрель 2020г. |  | Статья 102 | 4197,31 |
|  |  | Герметик силиконовый «ЮНИСИЛ ПРОФ» (3100мл); | 4650,00 | 17.11.2020г |  |  | Статья 102 | 3162,00 |
|  |  | Смазка «Starplex ЕР-2» 400гр. (4шт) | 800,00 | 15.06.2020г |  |  | Статья 102 | 921,48 |
|  | 60-00/09-31 25.02.2020г. | Огнетушитель ОП-2 (9шт) | 2970,00 | 16.06.2020г | Апрель 2020г. | Отчет подписан 25.03.2020г. (заявка пересогласована) | Статья 460 | 2146,05 |
|  |  | Огнетушитель ОП-8 (7шт) | 4900,00 |  |  |  |  | 3724,00 |
|  |  | Огнетушитель ОВП-100 (1шт) | 1100,00 | 18.06.2020г |  |  |  | 11251,80 |
|  |  | Огнетушитель ОП-5 (10шт | 4500,00 |  |  |  |  | 4018,50 |
|  |  | Огнетушитель ОУ-5 (10шт | 13000,00 |  |  |  |  | 11979,50 |
|  | 60-00/09-36 28.02.2020г. | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-83 на СО (угарный газ) для прибора СОУ1 (5шт) | 30000,00 | 09.06.2020г. | Апрель 2020г. |  | Статья 126 пр | 29180,00 |
|  |  | Физико-химическая ячейка для приборов типа ССОУ-1 ИБЯЛ.418425-035-40 (5шт | 34500,00 |  |  |  | Статья 126 з/п | 34215,00 |
|  | 60-00/09-53 23.03.2020г. | а)Электроды ESAB: МР-3 d-2мм, L-350мм (32кг) | 3600,00 | 28.09.2020г. | Май 2020г. Июнь 2020г. | (Заявка пересогласована) | Статья 325 | 8474,56 |
|  |  | МР-3 d-3мм, L-350мм (95кг) | 12000,00 |  |  |  |  | 14408,65 |
|  |  | МР-3 d-4мм, L-450мм (32,5кг) | 3600,00 |  |  |  |  | 4103,78 |
|  |  | Кран шаровой Naval 274153 на пар резьбовой Ду15 Ру40 (2шт); | 13000,00 | 18.08.2020г |  |  | Статья 325 пр | 12235,00 |
|  | 60-00/09-68 12.05.2020г. | Полотно холостопрошивное хлопчатобумажное обтирочное (ватин) (100п.м.) | 3500,00 | Июль 2020г. | Июнь 2020г. |  | Статья 124 | 3279,00 |
|  | 60-00/09-67 12.05.2020г. | Аптечка универсальная коллективная ФЭСТ (3шт) | 5700,00 | 23.06.2020г. | Июнь 2020г. |  | Статья 444 | 5596,35 |
|  | 60-00/09-69 12.05.2020г. | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-456 2х18Вт 230В (20шт) | 10000,00 | 25.08.2020г. | Июнь 2020г. | Отчет подписан 17.06.2020г. | Статья 125 | 11212,00 |
|  |  | Светодиодная лампа Ecola T8 Premium G13 LED 21W 220V (30шт | 7500,00 | 13.11.2020г. |  |  | Статья 325 | 6821,70 |
|  |  | Цемент Портланд М-400 (4упаков); | 1000,00 | 13.11.2020г. |  |  | Статья 126 пр | 933,32 |
|  |  | Кольца МУВП КЗ d-18мм, DD5мм, b-35мм В-9мм (300шт) | 6000,00 | 17.08.2020г |  | Отчет подписан 22.06.2020г. | Статья 325 пр | 2166,00 |
|  |  | Лампа светодиодная SAFFIT SBG4509 Е27 2700К 12Ц (30шт | 2700,00 | 17.08.2020г |  | Отчет подписан 15.07.2020г. Отчет подписан 24.11.2020г. (заявка пересогласована | Статья 126 пр | 1800,00 |
|  |  | Пускатель ПМ12 Iном-100-150А (2шт | 5000,00 | 07.10.2020г. |  |  |  | 6871,54 |
|  |  | Пускатель ПМ12 Iном-150-160А (1шт | 3600,00 | 25.12.2020г |  |  |  | 3200,00 |
|  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 63А катушка управления 220В АС (3шт) | 10500,00 | 07.10.2020г |  |  |  | 2602,59 |
|  |  | Ниппель приварной с накидной гайкой (20шт | 14600,00 | 23.07.2020г |  |  | Статья 126 пр | 14583,40 |
|  |  | Ниппель нержавеющий с шестигранником (20шт) | 31600,00 |  |  |  |  | 31533,40 |
|  | 60-00/09-80 17.06.2020г. | Катионит КУ-2-8 высший сорт (3т) | 300000,00 | 13.08.2020г. | Июль 2020г. |  | Статья 102 | 293160,00 |
|  | 60-00/09-81 17.06.2020г. | Лента оградительная ЛО-500 (бело-красная) 500ммх75 (10рулонов) | 3500,00 | 21.10.2020г | Июль 2020г. | Отчет подписан 16.07.2020г. | Статья 125 | 2850,00 |
|  |  | Хомут металический 10х16 (100шт) | 1800,00 | 28.10.2020г. |  | Отчет подписан 22.09.2020г. | Статья 125 | 1356,00 |
|  |  | 12х22 (20шт | 400,00 | 27.10.2020г. |  |  |  | 254,70 |
|  |  | 16х25 (40шт) | 1000,00 | 27.10.2020г. |  |  |  | 529,20 |
|  |  | 20х32 (130шт | 3250,00 | 28.10.2020г |  |  |  | 2277,60 |
|  |  | Электромагнит ЭМ33-61111 (5шт | 25000,00 | 13.11.2020г. |  | Отчет подписан 15.07.2020г. | Статья 325 | 11250,00 |
|  |  | Подшипник шариковый однорядный открытый 308 (40х90х23) (20шт | 16000,00 | 24.09.2020г. |  | Отчет подписан 12.08.2020г. | Статья 126 пр | 36225,00 |
|  |  | Подшипник скольжения шариковый 214 (6214) 70х125х24 (4шт); | 8000,00 |  |  |  |  | 5740,00 |
|  |  | Подшипник шариковый 314 (6314) 70х150х35 (4шт | 8000,00 |  |  |  |  | 7240,00 |
|  |  | Фторопласт листовой толщина 3мм (1000х1000мм) (14,1кг) | 9350,00 | 28.10.2020г |  | Отчет подписан 22.09.2020г. |  | 12852,00 |
|  | 60-00/09-92 01.07.2020г. | Соль 54 т | 197312,28 | 08.2020г. 09.2020г. 10.2020г. 11.2020г. 12.2020г. | Август-Декабрь 2020. |  | Статья 001 | 181983,56 |
|  | 60-00/09-93 01.07.2020г. | Реле контроля трехфазного линейного напряжения РКФ-М06-12-15 АС400В УХЛ4 (2шт) | 3200,00 | 07.10.2020г. | Август 2020г. | Отчет подписан 03.09.2020г. | Статья 125 з/п | 2463,24 |
|  |  | Стеклопластик рулонный РСТ-415Л (200м | 25000,00 | 15.09.2020г |  |  | Статья 325 пр | 23600,00 |
|  |  | Ящик силовой ЯРВ-6123 100А У1 IР54 (2шт | 8000,00 | 07.10.2020г |  |  | Статья 125 з/п | 6489,80 |
|  |  | Ящик силовой ЯБПВУ-100А IР54 (2шт) | 7000,00 | 07.10.2020г |  |  | Статья 125 з/п | 3248,26 |
|  | 60-00/09-94 01.07.2020г. | Поранит ПОН-Б 4мм (188,6кг) | 30000,00 | 27.08.2020г. | Август 2020г. | Отчет подписан 08.10.2020г. | Статья 126 пр | 23495,79 |
|  |  | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 муфта-муфта/рычаг Ду15 (50шт) | 7500,00 | 13.11.2020г. |  |  | Статья 126 пр | 5254,00 |
|  |  | Ду25 (15шт) | 5250,00 |  |  |  |  | 3875,00 |
|  |  | Ду50 (5шт); | 5000,00 |  |  |  |  | 5500,00 |
|  |  | Задвижка стальная клиновая (сборный клин) с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ-2-16) Ду200 Ру16 (3шт) | 105000,00 | 17.11.2020г |  |  | Статья 126 пр | 70299,99 |
|  |  | Ду300 ру16 (2шт | 160000,00 |  |  |  |  | 108233,32 |
|  |  | Отводы ф57х3,5 (30шт | 4200,00 |  |  |  | Статья 126 пр | 3150,00 |
|  |  | ф76х4,0 (20шт) | 3400,00 |  |  |  |  | 2983,40 |
|  |  | ф159х6,0 (10шт); | 2000,00 |  |  |  |  | 11000,00 |
|  |  | Сталь листовая Ст3 толщина-1,5мм (120кг) | 14400,00 | 23.10.2020г |  |  | Статья 126 | 10024,00 |
|  |  | толщина-2,0мм (153кг | 15300,00 |  |  |  |  | 5465,16 |
|  |  | толщина-3,0мм (228кг | 16260,00 |  |  |  |  | 8326,56 |
|  |  | Рукав резиновый ВГ (III) 6.3-16-24 (60м.п.) | 10002,00 | 28.10.2020г |  | Отчет подписан 22.09.2020г. (заявка пересогласована) | Статья 126 пр | 11389,10 |
|  |  | ВГ (III) 6.3-20-31 (60м.п.) | 12000,00 |  |  |  |  | 13437,00 |
|  | 60-00/09-123 25.08.2020г. | Болт ГОСТ 7798-70 10х50 (6кг) | 720,00 | 17.11.2020г. | Октябрь 2020г. | Отчет подписан 29.09.2020г. | Статья 125 | 619,98 |
|  |  | 12х60 (15кг) | 1800,00 |  |  |  |  | 1387,50 |
|  |  | 14х80 (80кг | 9600,00 |  |  |  |  | 7186,40 |
|  |  | 16х80 (210кг) | 9600,00 |  |  |  |  | 16615,20 |
|  |  | 18х80 (30кг) | 3600,00 |  |  |  |  | 3405,00 |
|  |  | 20х90 (30кг | 3600,00 |  |  |  |  | 3095,10 |
|  |  | Гайка ГОСТ 5915-70 М10 (3кг) | 330,00 |  |  |  |  | 271,26 |
|  |  | М12 (6кг) | 660,00 |  |  |  |  | 532,02 |
|  |  | М14 (10кг) | 1100,00 |  |  |  |  | 893,30 |
|  |  | М16 (12кг) | 1320,00 |  |  |  |  | 1265,04 |
|  |  | М20 (5кг) | 550,00 |  |  |  |  | 458,35 |
|  |  | Шайба увеличенная ГОСТ 6958-78 М12 (5кг) | 650,00 |  |  |  |  | 535,00 |
|  |  | М14 (5кг) | 650,00 |  |  |  |  | 418,75 |
|  |  | М16 (6кг) | 780,00 |  |  |  |  | 642,00 |
|  |  | М18 (6кг) | 780,00 |  |  |  |  | 604,98 |
|  |  | Шайба плоская ГОСТ 11371-70 М8 (1кг | 130,00 |  |  |  |  | 65,80 |
|  |  | М10 (1,5кг) | 195,00 |  |  |  |  | 93,44 |
|  |  | М12 (3кг) | 390,00 |  |  |  |  | 282,00 |
|  |  | М14 (4кг) | 520,00 |  |  |  |  | 396,00 |
|  |  | М16 (5кг) | 650,00 |  |  |  |  | 1344,80 |
|  |  | М18 (5кг) | 650,00 |  |  |  |  | 470,00 |
|  |  | М20 (6кг) | 780,00 |  |  |  |  | 649,02 |
|  | 60-00/09-124 25.08.2020г. | Кран шаровой БИВАЛ КШТ Ду15 (10шт) | 15000,00 | 04.12.2020г. | Октябрь 2020г. | Отчет подписан 17.11.2020г. (замена) | Статья 325 | 18333,40 |
|  |  | Батарейки GP Super «пальчиковые» АА LR6 (20шт | 1400,00 | 15.12.2020г |  |  | Статья 325 | 326,80 |
|  |  | Батарейки GP Super «мизинчиковые» АА LR03 (20шт | 1400,00 |  |  |  |  | 326,80 |
|  |  | Батарейки GP Superctll 6F22 «крона» (20шт) | 1400,00 |  |  |  |  | 586,60 |
|  | 60-00/09-139 30.09.2020г. | Кабель ВВГ 3х2,5 (400п.м.) ВВГ 3х2,5 нг-LS | 18000,00 | 27.11.2020г. | Ноябрь 2020г. | Отчет подписан 16.10.2020г. | Статья 126 | 15280,00 |
|  |  | Кабель ВВГ 3х1,5 (200п.м.) | 8000,00 | 19.11.2020г |  |  |  | 6244,00 |
| Итого | 1785802,72 |  |  |  |  | 1635491,59 |

Начальник теплоцеха                                                                                      А.А.Пищаев

Составила

Бондаренко Е.Н.