## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ПАО "Заволжский моторный завод"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 1.262
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 29.054
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
0.96
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
105
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 290
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 18.6
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
5
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
7
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## Форма 8.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[19 empty] | сетевой организации за | 2018 | [29 empty] | год
ПАО "Заволжский моторный завод"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [65 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | [5 empty] | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | [15 empty] | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [53 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО | [5 empty] | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | [17 empty] | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [23 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | [19 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | [5 empty] | Код организационной причины аварии |  |  |  |  | Код технической причины повреждения оборудования
[22 empty] | 1-я категория надежности | [5 empty] | 2-я категория надежности | [5 empty] | 3-я категория надежности | [5 empty] | ВН (110 кВ и выше) | [5 empty] | СН1 (35 кВ) | [5 empty] | СН2 (6 - 20 кВ) | [5 empty] | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [7 empty] | 23 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27
1 |  | ЦЭС | ПС | ГПП-1 | 110 | 17.55.2018.05.12 |  | 18.10.2018.05.12 |  | В | 0.25 | ТП,РП | 0 | ООО "Дайдо Металл Русь", ООО "ЛЗ РосАЛит", ООО "Леони Рус", ЗФ ООО "УАЗ" (4 точки) |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 6 | 4.12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 0 | 4.12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 6 | 0 | ПО "БЭС" | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | №1 от14.05.2018-05-12 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 3.4.14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | - | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | - | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | - | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0.25 | ТП,РП | 0 | ООО "Дайдо Металл Русь", ООО "ЛЗ РосАЛит", ООО "Леони Рус", ЗФ ООО "УАЗ" (4 точки) |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 6 | 4.12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 0 | 4.12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 6 | 0 | ПО "БЭС" | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | №1 от14.05.2018-05-12 | 478 | ПО БЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 от 14.05.2018 2018-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 3.4.14 |  |  |  |  | 4.12 |  |  |  |  | 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | - | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Главный инженер ПАО "ЗМЗ" | [7 empty] | Кильдишев А.В.
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [31 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 105
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 56
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | 41
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 8
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.25
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.0381
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0
Главный инженер ПАО "ЗМЗ" |  | А.В.Кильдишев
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## ф.1.5 Предлож_ТСО
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
________________________ПАО "Заволжский моторный завод"__________________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
2018г
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.25
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) *** |  |  | 3.75
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) *** |  |  | 0.8975
* Плановые значения показателей надежности и качества на 2018 год заполняются на основании решения РСТ Нижегородской области
** Информация предоставляется справочно
*** В редакции приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
___Главный инженер ПАО "ЗМЗ"______________ |  | ___Кильдишев А.В.___________ |  | __________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Note on D8: lvpleo: Укажите плановые значения для расчета обобщенного показателя.

## ф.2.4 Предлож_ТСО (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
_____________________________________________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
|  |  |  | р= | 0.015
Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г
Ин | 2
1.1. | 100 | 98.5 | 97.0225 | --- | ---
1.2. а) | 1 | 0.985 | 0.97023 | --- | ---
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | --- | ---
1.2. в) | 6 | 5.91 | 5.8213 | --- | ---
1.2. г) | 2 | 1.97 | 1.9405 | --- | ---
2.1. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
2.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.3. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
4. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
5.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
6.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
6.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Ис | 0.425
1.1. | 30 | 29.55 | 29.1068 | --- | ---
1.2. а) | 15 | 14.775 | 14.5534 | --- | ---
1.2. б) | 15 | 14.775 | 14.5534 | --- | ---
1.3. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3.1. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
3.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
4.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Рс | 2
1. | 1 | 1 | 1 | --- | ---
1.1. |  |  |  | --- | ---
1.2. |  |  |  | --- | ---
2.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.3. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.4. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.5. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2.6. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3.1. | 10 | 9.85 | 9.7022 | --- | ---
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | --- | ---
4.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
5.1. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
5.2. | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевой организацией | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | --- | ---
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного периода регулирования. ** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 Приложения.
_______________________________________ | ________________________ |  | ___________________________
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ПоказНадежн (Пп)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2018 год
_________ПАО "Завожский моторный завод"___________________________________
(наименование терриоторальной сетевой организации)
№** | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | 0 | 102
2 |  | 0 | 102
3 |  | 0 | 104
4 |  | 0 | 104
5 | акт №1 от 14.05.2018г | 0.25 | 104
6 |  | 0 | 104
7 |  | 0 | 105
8 |  | 0 | 105
9 |  | 0 | 105
10 |  | 0 | 105
11 |  | 0 | 105
12 |  | 0 | 105
__Главный инженер ПАО "ЗМЗ"___ |  | __Кильдишев А.В.__________ | ________________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц;
** месяцы года
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии
________________________________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2018г число точек присоединения (Nтп) |  |  | 105
Суммарная продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  | 0.25
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.002381
___Главный инженер ПАО "ЗМЗ"_____ |  | ____Кильдишев А.В.__________ | ________________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## ПоказТехприсоед (Птпр)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2018г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 6
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
| max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) | 6
| Пзаяв_тпр | 1
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2018г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 3
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
| max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) | 3
| Пнс_тпр | 1
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2018г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 0.6
| max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) | 1
| Пнпа_тпр | 0.6
0.92
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр
| Птпр | 1
___Главный инженер ПАО "ЗМЗ"____________ ___Кильдишев А.В._________ ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
Note on C27: lvpleo: размерность "десятки штук" !!!! без округления

## ПоказКачества (Птсо)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)
Птсо | 0.8975

## ф.2.1 ИндИнф (Ин)
Расчет значения индикатора информативности (форма 2.1)
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
п.1.1 | Количество структурных подразделений ТСО, осуществляющих взаимодействие с клиентами (потребителями услуг), шт. (для расчета п.1.1) |  |  |  | 7 | 7
| Общее количество структурных подразделений в ТСО, шт. (для расчета п. 1.1) |  |  |  | 7 | 7
п.1.2 | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: |  |  |  | --- | ---
| а) количество регламентов оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. (для расчета п. 1.2.а) |  |  |  | 1 | 1
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие 0), шт. (для расчета п.1.2.б) |  |  |  | 1 | 1
| в) Количество должностных инструкций сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. (для расчета п.1.2.в) |  |  |  | 6 | 6
| г) Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке форм отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. (для расчет п.1.2.г) |  |  |  | 2 | 2
п.2 | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: |  |  |  | --- | ---
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.1) |  |  |  | 1 | 1
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.2) |  |  |  | 0 | 0
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.3) |  |  |  | 0 | 0
п.3 | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.3) |  |  |  | 1 | 1
п.4 | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.4) |  |  |  | 1 | 1
п.5.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) ТСО в ходе исполнения своих функций, шт. (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений в ТСО от потребителей услуг, шт. (для расчета п.5.1) |  |  |  | 6 | 6
п.6 | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе: |  |  |  | --- | ---
п.6.1 | Количество обращений потребителей услуг за консультациями в ТСО по вопросам деятельности ТСО, шт. (для расчета п.6.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. (для расчета п.6.1) |  |  |  | 6 | 6
п.6.2 | Количество жалоб потребителей услуг на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта ТСО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, шт. (для расчета п. 6.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений потребителей услуг в ТСО, шт. (для расчета п. 6.2) |  |  |  | 6 | 6
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
(наименование территориальной сетевой организации)
| Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений, % | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 10 | 10 | 100 | прямая | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | --- | ---
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | --- | ---
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 6 | 6 | 100 | --- | ---
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 2 | 100 | --- | ---
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 7. Итого по индикатору информативности (Ин) | --- | --- | --- | --- | 2
| __Главный инженер ПАО "ЗМЗ"___________________ | ____Кильдишев А.В.__________________ |  |  | _____________________
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.2.2 ИндИспол (Ис)
Расчет значения индикатора исполнительности (форма 2.2)
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
п.1 | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе: |  |  |  | --- | ---
п.1.1 | 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней (для расчета п.1.1) |  |  |  | 30 | 30
п.1.2 | 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг, в том числе: (для расчета п.1.2) |  |  |  | --- | ---
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней (для расчета п.1.2.а) |  |  |  | 10 | 15
| б) для остальных потребителей услуг, дней (для расчета п.1.2.б) |  |  |  | 10 | 15
п.1.3 | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, шт. (для расчета п.1.3) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество заключенных ТСО договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц, шт. (для расчета п.1.3) |  |  |  | 4 | 4
п.2.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, поступающей из сети ТСО, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших в ТСО обращений потребителей услуг, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 6 | 6
п.3.1 | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.3.1) |  |  |  | 1 | 1
п.3.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых ТСО графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, шт. (для расчета п.3.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших обращений в ТСО потребителей услуг, кроме физических лиц, шт. (для расчета п.3.2) |  |  |  | 5 | 5
п.4.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей),шт. (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших обращений в ТСО потребителей услуг, шт. (для расчета п.4.1) |  |  |  | 6 | 6
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
(наименование территориальной сетевой организации)
| Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | --- | --- | --- | --- | 0.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | --- | --- |  | обратная
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 10 | 15 | 66.6667 | --- | ---
| б) для остальных потребителей услуг, дней | 10 | 15 | 66.6667 | --- | ---
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0 | 0 | 100 |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | --- | --- | --- | --- | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | --- | --- | --- | --- | 0.425
| _____Главный инженер ПАО "ЗМЗ"________________ | ______Кильдишев А.В._____________ |  |  | ______________________
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.2.3 ИндРезул. (Рс)
Расчет значения индикатора результативности обратной связи (форма 2.3)
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
п.1 | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.1) |  |  |  | 1 | 1
п.2.1 | Количество обращений (жалоб) в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. |  |  |  | 6 | 6
п.2.2 | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. (для расчета п.2.2) |  |  |  | 0 | 0
п.2.3 | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п.2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п.2.2 настоящей формы, шт. (для расчета п.2.3) |  |  |  | 0 | 0
п.2.4 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг ТСО, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, шт. (для расчета п.2.4) |  |  |  | 0 | 0
п.2.5 | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности ТСО, поступивших через обратную связь, шт. (для расчета п.2.5) |  |  |  | 0 | 0
п.2.6 | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. (для расчета п.2.6) |  |  |  | 0 | 0
п.3.1 | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней (для расчета п.3.1) |  |  |  | 10 | 10
п.3.2 | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством, в том числе: |  |  |  | --- | ---
| 3.2.а Письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.а) |  |  |  | 0 | 0
| 3.2.б Электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.б) |  |  |  | 0 | 0
| 3.2.в* Системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.в) |  |  |  | 0 | 0
п.4.1 | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворенность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
п.5.1 | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0
п.5.2 | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ТСО своих обязательств, шт. (для расчета п.5.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество потребителей, в пользу которых были вынесены судебные решения о возмещении убытков или возмещение убытков было произведено во внесудебном порядке, шт. (для расчета п.5.2) |  |  |  | 0 | 0
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
(наименование территориальной сетевой организации)
| Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | ---
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | --- | --- |  | прямая
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | --- | ---
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | --- | ---
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | --- | ---
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | --- | --- | --- | --- | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | --- | --- | --- | --- | 2
| __________Главный инженер ПАО "ЗМЗ"_______________ | ________Кильдишев А.В._____________ |  |  | ______________________
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## ф.4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг электросетевыми организациями
К = | 0.29
№ | Наименование показателя | № формулы методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0.002381
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | (2.1) | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | (3.2) | 0.8975
4 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | (4) | 0.25
5 | Плановое значение показателя Птпр, Птпрпл | (4) | 3.75
6 | Плановое значение показателя Птсо, Птсопл | (4) | 0.8975
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 Методических указаний | 1
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 Методических указаний | ---
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для ТСО) технологические присоединения | пп. 5.1 Методических указаний | 1
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для ТСО) | пп. 5.1 Методических указаний | 0
| Проверка Пппл на равенство нулю | 10
| Проверка Пп на равенство нулю | 10

## ф.4.2 ОбобщПоказ (Коб)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ПАО "Заволжский моторный завод"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  | ___
3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  | 0.25
4. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 | 1
6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пп. 5.1 | ___
7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | 1
8. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5.1 | 0
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 | 0.9
________Главный инженер ПАО "ЗМЗ"_______________________ | __Кильдишев А.В._____ | _____________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)