## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций (по состоянию на 31.12.2022г)
ПАО "Заволжский моторный завод"
наименование сетевой организации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 54.41
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 47.41
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
87.13
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
111
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 259
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 16.5
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
5
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
7
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## Форма 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | 2022 | [6 empty] | год
наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | ПС | ГПП-2 ЗМЗ | 110 | 19,34 2022.07.08 |  | 19,34 2022.07.08 |  | В | 0 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 кВ №155 ПС 110 Малаховская | 0 | ПАО "ЗМЗ", ООО "Литейный завод "РосАЛит", ЗФ ООО "УАЗ" |  | 12 |  |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | - | 3.4.9.1 | - | 0
2 |  | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | ПС | ГПП-1 ЗМЗ, ГПП-2 ЗМЗ | 110 | 09,50 2022.07.29 |  | 09,50 2022.07.29 |  | В | 0 | ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ", отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ | 0 | ПАО "ЗМЗ", ООО "Литейный завод "РосАЛит", ЗФ ООО "УАЗ" |  | 25 |  |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | - | 3.4.9.1 | - | 0
3 |  | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | ПС | ГПП-1 ЗМЗ, ГПП-2 ЗМЗ | 110 | 11,01 2022.07.29 |  | 11,01 2022.07.29 |  | В | 0 | ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ", отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ | 0 | ПАО "ЗМЗ", ООО "Литейный завод "РосАЛит", ЗФ ООО "УАЗ" |  | 25 |  |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | - | 3.4.9.1 | - | 0
4 |  | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | ПС | ГПП-1 ЗМЗ, ГПП-2 ЗМЗ | 110 | 11,52 2022.08.03 |  | 11,52 2022.08.03 |  | В | 0 | ВЛ 110 кВ №156 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ";ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ", отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ | 0 | ПАО "ЗМЗ", ООО "Литейный завод "РосАЛит", ЗФ ООО "УАЗ" |  | 96 |  |  | 0 | 74 | 22 | 40 | 2 |  |  | 34 | 22 | 0 | 13200 | 0 | - | 3.4.9.1 | - | 0
5 |  | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | ПС | ГПП-1 ЗМЗ, ГПП-2 ЗМЗ | 110 | 23,05 2022.08.03 |  | 23,05 2022.08.03 |  | В | 0 | ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ", отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ";ВЛ 110 кВ №156 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ | 0 | ПАО "ЗМЗ", ООО "Литейный завод "РосАЛит", ЗФ ООО "УАЗ" |  | 96 |  |  | 0 | 74 | 22 | 40 | 0 |  |  | 34 | 22 | 0 | 5500 | 0 | - | 3.4.9.1 | - | 0
6 |  | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | ПС | ГПП-2 яч.26 ; ГПП-2, яч.61 | 10 (10.5) | 08,28 2022.11.21 |  | 09,09 2022.11.23 |  | В | 48.68 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ГПП-2 яч.26 - ТП-100(1), ТП-104(1) | 1 | ООО "МГС" |  | 3 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 2022-11-21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И |  | х | х | х |  | 257 |  |  | 0 | 212 | 45 | 142 | 2 |  |  | 71 | 44 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В |  | х | х | х |  | 257 |  |  | 0 | 212 | 45 | 142 | 2 |  |  | 71 | 44 | 0 | 257 | 0 | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х |  | 3 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | х | х | х | 1
[7 empty] | главный инженер | [16 empty] | А.В.Кильдишев
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после (с) 2018 года за 2022 год
ПАО "Заволжский моторный завод" (наименование сетевой организации)
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения (значение)
1 | 2 | 3
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 111
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 53
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 36
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 22
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.13
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 0.027
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi, рем), час | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi, рем) | 0
Главный инженер А.В.Кильдишев ____________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## ф.1.5 Предлож_ТСО
Форма 1.7 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ПАО " Заволжский моторный завод"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
2022г
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  |  | 2.0667
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 0.66374
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1
* Плановые значения показателей надежности и качества на 2022 год заполняются на основании решения РСТ Нижегородской области
** Информация предоставляется справочно
Главный инженер |  | А.В.Кильдишев |  | __________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Note on D8: Укажите плановые значения

## ф.2.4 Предлож_ТСО (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
_____________________________________________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
|  |  |  | р= | 0.015
Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г
Ин | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. в) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. г) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
6.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
6.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Ис | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Рс | #REF!
1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.1. |  |  |  | --- | ---
1.2. |  |  |  | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.4. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.5. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.6. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. в) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевой организацией | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | --- | ---
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного периода регулирования. ** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 Приложения.
_______________________________________ | ________________________ |  | ___________________________
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ПоказТехприсоед (Птпр)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2022г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 2
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
| max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) | 2
| Пзаяв_тпр | 1
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2022г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 1
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
| max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) | 1
| Пнс_тпр | 1
1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр
| Птпр | 1
Главный инженер А.В.Кильдишев ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Форма 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2022 год
ПАО "Заволжский моторный завод"
(наименование территориальной сетевой организации)
К = | 0.25
№ | Наименование показателя | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | --- | K1m= | 0.3
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | (4) | --- | Km= | 0.3
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | (2) | 0.13 | K= | 0.25
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | (3) | 0.027
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | (11) | ---
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | пп. 4.1 | ---
8 | Плановое значение показателя Птпр, Птпрпл | пп. 4.1 | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Птсопл | пп. 4.1 | ---
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | пп. 4.1 | ---
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | пп. 4.2 | 2.0667
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | пп. 4.2 | 0.66374
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад (для Пп) | пп. 5 | ---
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 (для Пsaidi) | пп. 5 | 1
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 (для Пsaifi) | пп. 5 | 1
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5 | ---
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для Птпр) технологические присоединения | пп. 5 | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5 | ---
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (исполнение Единых стандартов качетва обслуживания) | пп. 5 | 0
| Проверка Пsaidi_план на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaidi_факт на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaifi_план на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaifi_факт на равенство нулю | 10
Главный инженер А.В.Кильдишев ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
Note on D24: Пишется значение "нуль" или "минус 1"

## Форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2022 год
ПАО "Заволжский моторный завод"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Наименование показателя | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5 | ---
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5 | 1
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5 | 1
4 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (ЕНЭС), Ккач | п.5 | ---
5 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | п.5 | ---
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | п.5 | 0
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5 | 0.6
Главный инженер А.В.Кильдишев ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)