## Трудоемкость 2016
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год (разделение)
Цех ЦЭиКЭС | Участок 55-23
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Силовые трансформаторы ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Силовые трансформаторы дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Печные трансформаторы Лит.№1; Лит.№2
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Высоковольтные двигатели для теплоцеха (рабочие машины)
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств ЗМЗ - 110; 10кВ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Передаточные устройства 10 кВ(воздушные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Воздушные ЛЭП охранного и наружного освещения ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки трансформаторных подстанций ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки для ТП дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Оборудование 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Кабельные линии 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год
Цех ЦЭиКЭС | Участок 55-23
Вид ремонта |  | Объем ремонта
|  | Итого за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Капитальный ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Свод 2016 (hidden)
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год разделение
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Силовые трансформаторы ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Силовые трансформаторы дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Печные трансформаторы Лит.№1; Лит.№2
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Высоковольтные двигатели для теплоцеха (рабочие машины)
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств ЗМЗ - 110; 10кВ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Передаточные устройства 10 кВ(воздушные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Воздушные ЛЭП охранного и наружного освещения ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки трансформаторных подстанций ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки для ТП дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Оборудование 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Кабельные линии 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год
Цех ЦЭиКЭС | Участок 55-23
Вид ремонта |  | Объем ремонта
|  | Итого за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Капитальный ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник цеха А.Г.Кузнецов

## ТоиР 2020
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость |  | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата послед-него кап. ремонта
[5 empty] | К | Т |  |  |  | Ноябрь
ГПП-1
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
1 | Ячейка №1 |  | 26645 |  | 64.6 | 19.5 | 1962 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
2 | Ячейка №2 (ввод) |  | 26645 |  | 162.3 | 58.8 | 1962 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
5 | Ячейка №5 |  | 26645 |  | 80.2 | 33.4 | 1962 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
6 | Ячейка №6 |  | 26645 |  | 84.9 | 37.9 | 1962 | 3г/12/6 | 2017 | ТО
18 | Ячейка №18 |  | 26645 |  | 80.2 | 33.4 | 1965 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
23 | Ячейка №23 |  | 26645 |  | 30 | 9 | 1962 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
24 | Ячейка №24 |  | 26645 |  | 158.4 | 54.9 | 1962 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
27 | Ячейка №27 |  | 26645 |  | 84.9 | 37.9 | 1962 | 3г/12/6 | 2017 | К
48 | Щит релейной защиты
| из 5 панелей |  | 1732 |  | 116.1 | 91.8 | 1962 | 3г/12/6 | 2019 | Т
ГПП-2 |  |  |  |  | 116.1 | 91.8
Закрытое распределительное устройство 10кВ
23 | Ячейка №23 |  | 7114 |  | 134.5 | 55.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2017 | К
24 | Ячейка №24 |  | 7114 |  | 134.5 | 55.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2017 | К
32 | Выпрямительное
| устройство КВУ-66 | 2шт | 32011 |  | 117.6 | 40.6 | 1974 | 72/18/6 | 2014 | ТО
ГПП-2
Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10
1 | Ячейка №32 |  | 136563 |  | 135.9 | 57.1 | 1974 | 3г/12/6 | 2017 | ТО
18 | Ячейка №49 |  | 136563 |  | 163 | 59.2 | 1995 | 3г/12/6 | 2019 | Т
19 | Ячейка №50 |  | 136563 |  | 119.7 | 44.9 | 1995 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
38 | Вентилятор | 1шт | 136563 |  | 9 | 2 |  | 108/12/6 | 2018 | ТО
РП-1 ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КСО-24
8 | Ячейка №8 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2017 | К
9 | Ячейка №9 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2017 | К
РП-2
Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН
11 | Ячейка №11 ТП-18 |  | 3473 |  | 134.5 | 55.7 | 2008 | 3г/12/6 | 2017 | ТО
15 | Ячейка №15 (ТП-516) |  | 3473 |  | 134.5 | 55.7 | 2008 | 3г/12/6 | 2017 | К
16 | Ячейка №16 (ввод) |  | 3473 |  | 149.2 | 56.4 | 2008 | 3г/12/6 | 2017 | ТО
20 | Сб. шины Al 80х8 L-50м | 17секц. | 3473 |  | 204 | 0 |  | 15л/-/12 | 2015 | ТО
по12м
25 | Шкаф освещ.,отопления | 1шт | 3473 |  | 0 | 16 |  | 120/12/6 | - | ТО
РП-3 на ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
9 | Ячейка №9 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/6 | 2017 | К
22 | Ячейка №22 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/6 | 2017 | ТО
23 | Ячейка №23 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/6 | 2017 | К
30 | Ячейка №30 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/6 | 2017 | К
РП-4
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
3 | Ячейка №1а |  | 11686 |  | 86.9 | 40.1 | 1971 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
РП-5
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э
2 | Ячейка №2 |  | 40129 |  | 130 | 51.2 | 1976 | 3г/12/6 | 2018 | Т
8 | Ячейка №8 |  | 40129 |  | 126 | 54.2 | 1976 | 3г/12/6 | 2019 | Т
9 | Ячейка №9 |  | 40129 |  | 20 | 6 | 1976 | 3г/12/6 | 2018 | Т
11 | Ячейка №11 |  | 40129 |  | 56.8 | 25.8 | 1976 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
12 | Ячейка №12 |  | 40129 |  | 116 | 37.2 | 1976 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
17 | Ячейка №17 |  | 40129 |  | 134.5 | 55.7 | 2010 | 3г/12/6 | 2019 | Т
20 | Комплектное выпрям.
| устройство КВУ-66 |  | 40129 |  | 705.6 | 243.6 | 1976 | 72/18/6 | 2016 | Т
ЗРУ-6кВ
Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44
1 | Ячейка №1 |  | 3594 |  | 86.8 | 38.5 | 2004 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
2 | Ячейка №2 |  | 3594 |  | 95.8 | 39 | 2004 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
4 | Ячейка №4 |  | 3594 |  | 89.3 | 41 | 2004 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
11 | Ячейка №11 |  | 3594 |  | 86.8 | 38.5 | 2004 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
РП-8
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
3 | Ячейка №3 |  | 78197 |  | 94.7 | 39.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2014 | ТО
4 | Ячейка №4 |  | 78198 |  | 94.7 | 39.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2014 | ТО
5 | Ячейка №5 |  | 78199 |  | 94.7 | 39.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2014 | ТО
13 | Ячейка №13 СВ |  | 78207 |  | 94.7 | 39.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2017 | Т
14 | Ячейка №14 СР |  | 78208 |  | 32 | 11 | 1996 | 3г/12/6 | 2017 | Т
30 | Трансформатор
| собственных нужд |  | 78003 |  | 24 | 9.6 | 1996 | 12л/36/12 | 2008 | Т
31 | Трансформатор
| собственных нужд |  | 78004 |  | 24 | 9.6 | 1996 | 12л/36/12 | 2008 | Т
Силовые трансформаторы
6 | ТП-36/1 | 2040 | 6208 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2014 | Т
26 | ТП-80/1 | 14774 | 39470 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2012 | ТО
Силовые трансформаторы на ЗФ ООО "УАЗ"
10 | ТП-30/1 | 2050 | 5183 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2017 | ТО
14 | ТП-37/1 | 2340 | 5244 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2014 | Т
15 | ТП-39 | 2036 | 3852 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | ТО
Трансформаторы в резерве
4 | ТМ 630/10 |  | 78149 |  | 125 | 50 | 324823 | / /12 |  | ТО
Электродвигатели - 6кВ котельная №1
5 | Сетевой насос №5 | 14Д
| асинхронный двигатель | 1250об/м | 2122 | 630/6 | 90 | 18 | 1990 | 108/12/6 | 2017 | ТО
А-4-400У-4У3
Кабельные линии на ЗФ ООО "УАЗ"
7 | ГПП-1 Яч.№27 - ТП-30 т-1 |  | 26645 |  | 160 | 50 | 1966 | 12л/12/0 | 2014 | Т
| АСБ(3х95) | 400
8 | ГПП-1 ТП-301 - ТП-282 (яч27) |  | 26645 |  | 19 | 6 | 1967 | 396/12/0 | 2007 | Т
| АСБ(3х50) | 60
30 | ГПП-2 ТП-361 - ТП-371 (яч.57) |  | 7114 |  | 38 | 12 | 1966 | 12л/12/0 | 2014 | Т
| АСБ(3х95) | 120
22 | ГПП-2 Яч.№57 - ТП-361 |  | 7114 |  | 156 | 49 | 1966 | 12л/12/0 | 2014 | Т
| АСБ(3х95) | 390
Кабельные линии на ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  |  | L= | 340 | м
25 | РП-1 Яч.№7 - ТП-3"А" |  | 17243 |  | 39 | 12 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т
| ААШВ(3х120) | 145
38 | РП-3 Яч.№9 - ИАТ-2,5 №5 |  | 30200 |  | 13 | 4 | 1968 | 12л/12/0 | 2016 | Т
| АСБ(3х95) | 65
50 | РП-3 Яч.№30 - КНТП-42 |  | 30200 |  | 52 | 17 | 1992 | 12л/12/0 | 2016 | Т
| ААШВ(3х120) | 130
Кабельные линии на 6 корпуса "Леони Заволжье" |  |  |  |  | L= | 1420 | м
3 | РП-8 Яч.№11 - ТП-1141 |  |  |  | 206.8 | 65.8 | 2008 | 396/12/0 | - | Т
| АСБ(3х120) | 460
6 | РП-8 Яч.№22 - ТП-1142 |  |  |  | 206.8 | 65.8 | 2008 | 396/12/0 | - | Т
| АСБ(3х120) | 460
10 | ГПП2 Яч.№49-РП-8 яч.№6 |  | 136563 |  | 300 | 96 | 1976 | 12л/12/0 | 2012 | Т
| ААШВ2(3х240) | 500
Кабельные линии 10кВ объектов и оборудования, находящихся на консервации |  |  |  |  | L= | 90 | м |  |  |  | 330
3 | РП-3 Яч.№23 - ИАТ-2,5 №10 |  | 30200 |  | 22 | 6 | 1968 | 12л/12/0 | 2004 | ТО
| ААШВ(3х70) | 75
5 | РУ печи22 - тр-р печи№22 |  | 40793 |  | 5 | 2 | 1992 | 12л/12/0 | 2004 | ТО
| АСБ(3х95) | 15
Резервные кабельные линии 10кВ |  |  |  |  | L= | 240 | м
11 | ТП-39 - ТП-35 |  | 136563 |  |  |  | 2006 |  |  | ТО
| АСБ(3х95) | 200
22 | ТП-21 - ТП-222 |  | 26645 |  |  |  | 2010-12-01 |  |  | ТО
| АСБ(3х50) | 40
Выключатели нагрузки
9 | ВН АЭК 500 |  | 39258 |  | 23 | 7 | 1977 | 48/12/6 | 2017 | Т
10 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 |  | 23 | 7 | 1967 | 48/12/6 | 2019 | Т
11 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 |  | 23 | 7 | 1967 | 48/12/6 | 2019 | Т
Выключатели нагрузки на ЗФ ООО "УАЗ"
1 | ВН ТП-93 т-1 |  | 37212 |  | 23 | 7 | 1975 | 48/12/6 | 2019 | ТО
2 | ВН ТП-94 т-1 |  | 36862 |  | 23 | 7 | 1975 | 48/12/6 | 2019 | ТО
Оборудование 0,4кВ ТП-83
4 | Панель-4 |  | 7957 |  | 0 | 2 | 1970 | 120/12/6 | - | ТО
| Разъединитель I=1000А | Р1000
14 | Шкаф управления |  | 79095 |  | 105.6 | 45.8 | 1996 | 120/12/6 | 2016 | ТО
| воротами юж.проходной | АЕ
Воздушные линии охранного и наружного освещения
2 | Линия №3 на ж/б опорах | 55шт + 5пр. | 30362 |  | 314.86 | 109.6 | 1977 | 15л/36/12 | 2007 | ТО
от корпуса№3 вокруг корпуса №5, вдоль ЦВЗТ, корп. складов, склада ОСП, корпуса№4
ТП-24/2 фидер2
| кабель АВВГ 4х50 | 18 м |  |  | 6.84 | 2.16
ЩО-1 (ул. освещ. линия 2,3)
| автомат А-3124 100А | 1 шт |  |  |  | 1
ШУ-1 (ул. освещ. линия 2,3)
| конт.ПМ 12-160150У3 160А | 1 шт |  |  |  | 4
| кабель АВВГ 4х50 | 200 м |  |  | 76 | 24
| провод А (1х25) | 6,5 км |  |  | 130 | 39
| кабель ВВГ 3х1,5 | 118 м |  |  | 29.5 | 9.44
| прожектор 250Вт | 5 шт |  |  |  | 2.5
| светильник ЖКУ-100 | 55 шт |  |  |  | 27.5
| лампа SON 100Вт | 55 шт
| заземление | 906,5 м |  |  | 72.52
18 | Линия №23 на ж/б опорах | 5 шт |  |  | 6.88 | 5.56 |  | 15л/36/12 | 2008 | ТО
от СОП№1 с ШР-2
| кабель АВВГ 4х25 | 12 м |  |  | 2.88 | 0.86
| автомат АП 50 16А(стена) | 1 шт |  |  |  | 1
| провод А (1х16) | 0,2 км |  |  | 4 | 1.2
| светильник ЖКУ-100 | 5 шт |  |  |  | 2.5
| лампа SON 100Вт | 5 шт

## исключ.
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость |  | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата послед-него кап. ремонта | Месяц
[5 empty] | К | Т |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Силовые трансформаторы 6 корпуса "Леони Заволжье"
1 | ТП-112/1 | 263183 | 77481 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
2 | ТП-112/2 | 271842 | 77481 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
3 | ТП-113/1 | 262904 | 76603 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
4 | ТП-113/2 | 262997 | 76603 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Март; Месяц Ноябрь
5 | ТП-114/1 | 14256 | 158037 | 1000 | 310 | 62 | 2008 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
6 | ТП-114/2 | 14343 | 158037 | 1000 | 310 | 62 | 2008 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
Силовые трансформаторы "Феррум"
1 | ТП-98 | 18412 | 42317 | 1000 | 310 | 62 | 1972 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Август
2 | ТП-99 | 17457 | 42316 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Июль
3 | ТП-102/1 | 17958 | 42762 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Февраль
4 | ТП-102/2 | 17985 | 42762 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Январь
Силовые трансформаторы ООО Литейный завод "РосАЛит"
1 | ТП-1 | 35691 | 1665 | 1800 | 190 | 75 | 1962 | 144/36/12 | 2019 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
2 | ТП-2 | 54733 | 5001 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
3 | ТП-3 | 44801 | 2384 | 1800 | 190 | 75 | 1963 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
4 | ТП-3 "А" | 471 | 10822 | 1800 | 190 | 75 | 1970 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Апрель
5 | ТП-4 | 54832 | 3467 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
6 | ТП-7 | 673 | 3230 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Октябрь
7 | ТП-8 | 2353 | 3839 | 1000 | 310 | 62 | 1978 | 144/36/12 | 2014 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
8 | ТП-9 | 46285 | 3046 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
9 | ТП-10 | 571 | 4565 | 1000 | 310 | 62 | 1965 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
10 | ТП-15 | 6683 | 10650 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Сентябрь
11 | ТП-12 | 86772 | 3466 | 800 | 310 | 62 | 1964 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Сентябрь
12 | ТП-13 | 677 | 1953 | 800 | 310 | 62 | 1962 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
13 | ТП-14 | 6759 | 10651 | 1000 | 310 | 62 | 1970 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Сентябрь
14 | ТП-11 | 10267/63 | 2726 | 1000 | 310 | 62 | 1963 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
15 | ТП-40/1 | 2347 | 6153 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Февраль
16 | ТП-40/2 | 2026 | 6153 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Март
17 | ТП-41/1 | 2056 | 4891 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Февраль
18 | ТП-41/2 | 2026 | 4891 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Март
19 | ТП-42 | 15722 | 6231 | 1000 | 310 | 62 | 1982 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Ноябрь
20 | ТП-43 | 2082 | 5541 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Декабрь
21 | ТП-44/1 | 2341 | 6227 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Сентябрь
22 | ТП-44/2 | 2041 | 6227 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Апрель
23 | ТП-45/1 | 2038 | 6228 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Февраль
24 | ТП-45/2 | 2061 | 6228 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Апрель
25 | ТП-47/1 | 2446 | 6229 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Январь; Месяц Июль
26 | ТП-47/2 | 2064 | 6229 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
27 | ТП-48/1 | 2346 | 5329 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2018 | bar: Месяц Август
28 | ТП-48/2 | 2024 | 5329 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2018 | bar: Месяц Сентябрь
29 | ТП-49/1 | 2080 | 5328 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Август
30 | ТП-49/2 | 2330 | 5328 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Сентябрь
31 | ТП-79 | 65686 | 1952 | 1000 | 310 | 62 | 1962 | 144/36/12 | 2007 | bar: Месяц Март
32 | ТП-85 | 15054 | 38917 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Декабрь
Печные трансформаторы Лит.-2 |  |  |  |  | убрать из ППР
1 | Т-1 1350 | 923050 | 5269 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Июль
2 | Т-2 1350 | 868010 | 5268 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2014 | bar: Месяц Октябрь
3 | Т-3 1350 | 868017 | 5540 |  | 310 | 100 | 1969 | 72/12/0 | 2016 | bar: Месяц Август
4 | Т-4 1350 | 899862 | 6618 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Ноябрь
5 | Т-5 1350 | 820434 | 6617 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Май
6 | Т-6 1350 | 868013 | 6831 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Декабрь
7 | Т-7 1350 | 868011 | 6832 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Апрель
8 | Т-8 1350 | 899861 | 7647 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2014 | bar: Месяц Март
9 | Т-9 1350 | 899860 | 7648 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Февраль
10 | Т-10 1350 | 923051 | 7649 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Июнь
11 | Т-12 1350 | 895681 | 7651 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | bar: Месяц Август
12 | Т-13 1350 | 933550 | 8271 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | bar: Месяц Июль
13 | Т-17 1350 | 903458 | 38823 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | bar: Месяц Июль
14 | Т-16 1350 |  | 39994 |  | 310 | 100 |  | 72/12/0 | 2012 | bar: Месяц Сентябрь
Печные трансформаторы Лит.-1
1 | Т-22 630 |  | 0936 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Февраль
2 | Т-23 630 |  | 33925 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Апрель
3 | Т-24 630 |  | 28521 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Июнь
4 | Т-25 630 |  | 28520 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Август
Выключатели нагрузки ООО Литейный завод "РосАЛит"
1 | ВН ТП-85 |  | 38917 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2016 | bar: Месяц Июнь; Месяц Декабрь
Выключатели нагрузки 6 корпуса "Леони Заволжье"
1 | ВН ТП-112 т-1 |  | 77481 |  | 23 | 7 | 1994 | 48/12/6 | 2018 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
2 | ВН ТП-112 т-2 |  | 77481 |  | 23 | 7 | 1994 | 48/12/6 | 2018 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
3 | ВН ТП-113 т-1 |  | 76603 |  | 23 | 7 | 1994 | 48/12/6 | 2018 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
4 | ВН ТП-113 т-2 |  | 76603 |  | 23 | 7 | 1962 | 48/12/6 | 2018 | bar: Месяц Июнь; Месяц Декабрь
5 | ВН ТП-114 т-1 |  | 158037 |  | 23 | 7 | 2008 | 48/12/6 | 2016 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
6 | ВН ТП-114 т-2 |  | 158037 |  | 23 | 7 | 2008 | 48/12/6 | 2016 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
Выключатели нагрузки "Феррум"
1 | ВН ТП-98 |  | 42317 |  | 23 | 7 | 1972 | 48/12/6 | 2016 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
2 | ВН ТП-99 |  | 42316 |  | 23 | 7 | 1977 | 48/12/6 | 2017 | bar: Месяц Июнь; Месяц Декабрь
3 | ВН ТП-102 т-1 |  | 42762 |  | 23 | 7 | 1977 | 48/12/6 | 2017 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
4 | ВН ТП-102 т-2 |  | 42762 |  | 23 | 7 | 1977 | 48/12/6 | 2017 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
Силовые трансформаторы ООО "ТММ"
1 | ТП-80/1 | 14774 | 39470 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Ноябрь
2 | ТП-80/2 | 16174 | 39470 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Декабрь
Кабельные линии РП-5 - 10кВ ООО "ТММ" |  |  |  |  | L= | 115 | м
1 | Яч.№2 - ТП-80т-1 |  | 30358 |  | 29 | 8 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | bar: Месяц Ноябрь
| АСБ(3х150) | 50
2 | Яч.№14 - ТП-80 т-2 |  | 30358 |  | 37 | 11 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | bar: Месяц Декабрь
| АСБ(3х150) | 65
Выключатели нагрузки ООО "ТММ"
1 | ВН ТП-80 т-1 |  | 39470 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2017 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
2 | ВН ТП-80 т-2 |  | 39470 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2016 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
Кабельные линии "Феррум" |  |  |  |  | L= | 940 | м
1 | РП-4 ТП-1022 - ТП-98 (яч.18) |  | 30358 |  | 108 | 32 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | bar: Месяц Июль
| ААШВ(3х120) | 200
2 | РП-4 ТП-1021 - ТП-99(яч.1а) |  | 30358 |  | 108 | 32 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | bar: Месяц Сентябрь
| ААШВ(3х120) | 200
3 | РП-4 яч.1а - ТП-1021 |  | 30361 |  |  |  | 2011 | 12л/12/0 | - | bar: Месяц Ноябрь
| АСБ(3х95) | 270
4 | РП-4 яч.18 - ТП-1022 |  | 30361 |  |  |  | 2011 | 12л/12/0 | - | bar: Месяц Ноябрь
| АСБ(3х95) | 270
Воздушные линии охранного и наружного освещения
6 | Линия №5 на ж/б опорах | 61шт+12пр. | 30391 |  | 427.1 | 139.42 | 1979 | 15л/36/12 | 2009 | bar: Месяц Февраль; Месяц Август
от Юж. проходной №8 (помещ. нач. караула) вдоль ППС, корп.4, столовой №1,
Щитовая с ШР-1 5 группа
| кабель КГ 4х50 | 8 м |  |  | 3.04 | 0.96
ШУ-1 (ул. освещ. линия 4,5)
| автомат А-3722 250А | 1 шт |  |  |  | 2
| Вакуум. контактор 400А | 1 шт |  |  |  | 5
| кабель АВВГ 4х95 | 50 м |  |  | 29 | 9
| провод А (1х25) | 11,9 км |  |  | 238 | 71.4
| кабель ВВГ 3х1,5 | 182 м |  |  | 45.5 | 14.56
| прожектор 250Вт | 12 шт |  |  |  | 6
| светильник ЖКУ-250 | 61 шт |  |  |  | 30.5
| лампа SON 100Вт | 53 шт
| лампа ДРЛ-250 | 8 шт
| заземление | 1394,5 м |  |  | 111.56
9 | Линия №9на ж/б опорах | 13шт | 30732 |  | 69.84 | 22.86 | 1993 | 15л/36/12 | 2008 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
от корпуса метрологов вокруг него
с ШР-1 4 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 40 м |  |  | 15.2 | 4.8
| автомат АЕ 2056 125А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х16 | 40 м |  |  | 9.6 | 2.88
| провод А (1х16) | 0,96 км |  |  | 19.2 | 5.76
| кабель ВВГ 3х1,5 | 24 м |  |  | 6 | 1.92
| светильник ЖКУ-100 | 13 шт |  |  |  | 6.5
| лампа SON 100Вт | 13 шт
| заземление | 248 м |  |  | 19.84
12 | Линия №13 на ж/б опорах | 15шт |  |  | 91.26 | 29.72 |  | 15л/36/12 | 2012 | bar: Месяц Январь; Месяц Июль
от поликлиники ОАО "ЗМЗ" полик-ка, уч. Корпус, УГА
с ШР-1 фидер 4
| кабель АВВГ 4х10 | 20 м |  |  | 4.8 | 1.44
ШУ-1 (ул. освещ.)
| автомат АЕ 2056 100А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х10 | 150 м |  |  | 36 | 10.8
| провод А (1х25) | 1,15 км |  |  | 23 | 6.9
| кабель ВВГ 3х1,5 | 26 м |  |  | 6.5 | 2.08
| светильник ЖКУ-250 | 15 шт |  |  |  | 7.5
| лампа ДРЛ-250 | 15 шт
| заземление | 262 м |  |  | 20.96
13 | Линия №14 на ж/б опорах |  |  |  | 58.4 | 19.14 |  | 15л/36/12 | 2008 | bar: Месяц Февраль; Месяц Август
от КПП ПЧ-50 вокруг пожарной части
ЩО (ул. освещ. линия 7)
с ШР-1 6 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 20 м |  |  | 4.8 | 1.44
ЩО-1 6 гр.
| автомат АЕ 2046 16А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х50 | 50 м |  |  | 19 | 6
| провод А (1х25) | 0,6 км |  |  | 12 | 3.6
| кабель ВВГ 3х1,5 | 20 м |  |  | 5 | 1.6
| прожектор 250Вт | 2 шт |  |  |  | 1
| светильник ЖКУ-100 | 9 шт |  |  |  | 4.5
| лампа SON 100Вт | 9 шт
| заземление | 220 м |  |  | 17.6
1 | Линия №1 на ж/б опорах | 17шт +1пр. | 30325 |  | 199 | 66.24 | 1975 | 15л/36/12 | 2005 | bar: Месяц Январь; Месяц Июль
от корпуса№3 до Градирни
ТП-23 фидер5
| кабель АВВГ 4х50 | 30 м |  |  | 11.4 | 3.6
ЩО-1 (ул. освещ. линия 1)
| автомат А-3720 100А | 1 шт |  |  |  | 1
ШУ-1 (ул. освещ. линия 1)
| контактор ПМ 12-160 160А | 1 шт |  |  |  | 4
| кабель АВВГ 4х25 | 450м |  |  | 108 | 32.4
| провод А (1х25) | 2,4 км |  |  | 48 | 14.4
| кабель ВВГ 3х1,5 | 34 м |  |  | 6.12 | 1.84
| прожектор 250Вт | 1 шт |  |  |  | 0.5
| светильник ЖКУ-100 | 17 шт |  |  |  | 8.5
| лампа SON 100Вт | 17 шт
| заземление | 318,5 м |  |  | 25.48

## Численность15 (hidden)
Расчет численности персонала для выполнения плана ТОиР на 2016 год
Фр.вр. по 2015г.=1947ч. |  |  |  | Фр.вр. (с учетом 12% невыходов)=1713ч. |  |  |  | КВ.Н=1 | КСМ=1 | НМ(Т)О=1100
(табл.2.1 стр.57 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
ТК.Т.Р= | ТК.Р+ТТ.Р
ТК.Т.Р= | #REF! | + | #REF! | = | #REF! |  | ч.час.
NP= | ТК.Т.Р |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
Кв.н×Фр.вр
NP= | #REF! |  |  | = | #REF! | чел.»20 чел.
| 1 | × | 1713
NМ(Т)О= | ТК.Т.Р×КСМ |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
НМ(Т)О
NМ(Т)О= | 35702,24 × 1 |  | = | #REF! |  | чел.»32 чел.
1100
NТ.О.Р=NР+NТО |  |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
NТ.О.Р=20+32=52чел.
Начальник цеха А.Г.Кузнецов