## Свод 2016 (hidden)
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год разделение
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Силовые трансформаторы ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Силовые трансформаторы дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Печные трансформаторы Лит.№1; Лит.№2
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Высоковольтные двигатели для теплоцеха (рабочие машины)
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств ЗМЗ - 110; 10кВ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Передаточные устройства 10 кВ(воздушные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Воздушные ЛЭП охранного и наружного освещения ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки трансформаторных подстанций ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки для ТП дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Оборудование 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Кабельные линии 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год
Цех ЦЭиКЭС | Участок 55-23
Вид ремонта |  | Объем ремонта
|  | Итого за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Капитальный ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник цеха А.Г.Кузнецов

## ТоиР 2025
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость |  | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата послед-него кап. ремонта
[5 empty] | К | Т |  |  |  | Январь
ГПП-1
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
10 | Ячейка №10 |  | 26645 |  | 52.7 | 21.7 | 1962 | 3г/12/0 | 2023 | Т
11 | Ячейка №11 |  | 26645 |  | 135.3 | 72.3 | 1962 | 3г/12/0 | 2024 | Т
12 | Ячейка №12 |  | 26645 |  | 41.1 | 20.1 | 1962 | 3г/12/0 | 2024 | Т | К
13 | Ячейка №13 |  | 26645 |  | 52.7 | 21.7 | 1962 | 3г/12/0 | 2023 | Т | Т
31 | Ячейка №31 |  | 26645 |  | 84.9 | 37.9 | 1962 | 3г/12/0 | 2023 | Т
3 | Ячейка №3 |  | 7114 |  | 130.1 | 51.3 | 1967 | 3г/12/0 | 2024 | Т
17 | Ячейка №17 |  | 7114 |  | 133.4 | 54.6 | 1993 | 3г/12/0 | 2023 | Т
18 | Ячейка №18 |  | 7114 |  | 134.5 | 55.7 | 1993 | 3г/12/0 | 2023 | Т
ГПП-2
Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10
2 | Ячейка №33 |  | 136563 |  | 147 | 54.2 | 1974 | 3г/12/0 | 2023 | Т
15 | Ячейка №46 |  | 136563 |  | 135.9 | 57.1 | 1974 | 3г/12/0 | 2022 | К
28 | Ячейка №59 |  | 136563 |  | 65.1 | 34.1 | 1974 | 3г/12/0 | 2024 | Т
36 | Распределительная
| сеть заземления |  | 136563 |  | 12 | 0 | 1974 | 144/0/12 | 2019 | ТО
РП-1 на ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КСО-24
19 | Панель блоков
| питания №2 УПНС-2У3 |  | 3473 |  | 459.9 | 151.9 | 1999 | 8л/24/12 | 2019 | Т
РП-3 на ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
3 | Ячейка №3 |  | 54130 |  | 122.4 | 50.6 | 1984 | 3г/12/0 | 2023 | Т
5 | Ячейка №5 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/0 | 2022 | К
11 | Ячейка №11 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/0 | 2023 | Т
34 | Сети освещения |  | 54130
| (кабель 2х2,5мм2) h>2,5м | 180м |  |  | 39.6 | 11.9 | 1984 | 396/12/0 | 2012 | Т
| ЛПО2х40 | 10шт |  |  | 0 | 6.6 | 1984 | -/12 | - | Т
| НСП | 10шт |  |  | 0 | 6.6 | 1984 | -/12 | - | Т
35 | Распределительная
| сеть заземления | l=114м | 54130 |  | 9.1 | 0 | 1984 | 144/0/12 | 2014 | ТО
РП-4
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
11 | Ячейка №9 |  | 8434 |  | 81.7 | 31.9 | 1967 | 3г/12/0 | 2024 | Т
12 | Ячейка №10 |  | 8434 |  | 40 | 16 | 1967 | 3г/12/0 | 2024 | Т
27 | Комплектное
выпрямительное ус-во
| УКП-КМ №1 |  | 8434 |  | 123.3 | 40.3 | 1967 | 72/18/0 | 2024 | Т
ЗРУ-6кВ
Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44
5 | Ячейка №5 |  | 3594 |  | 47.5 | 29.5 | 2004 | 3г/12/0 | 2022 | К
17 | Ячейка №17 |  | 3594 |  | 89.3 | 41 | 2004 | 3г/12/0 | 2022 | К
18 | Ячейка №18 |  | 3594 |  | 86.8 | 38.5 | 2004 | 3г/12/0 | 2022 | К
РП-6
ЗРУ-10кВ КРУ серии КМ-1-10-30
3 | Ячейка №3 |  | 68734 |  | 132.3 | 53.5 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
6 | Ячейка №6 |  | 68734 |  | 131.5 | 52.7 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
7 | Ячейка №7 |  | 68734 |  | 92.6 | 38.8 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
10 | Ячейка №10 |  | 68734 |  | 80 | 49 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
16 | Ячейка №16 |  | 68734 |  | 132.3 | 53.5 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
18 | Ячейка №18 |  | 68734 |  | 132.3 | 53.5 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
19 | Ячейка №19 |  | 68734 |  | 134.3 | 55.5 | 1996 | 3г/12/0 | 2022 | К
24 | Ячейка №24 |  | 68734 |  | 107.6 | 46.6 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
25 | Ячейка №25 |  | 68734 |  | 107.6 | 46.6 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
1 | Ячейка №3 |  | 68734 |  | 131.5 | 52.7 | 1992 | 3г/12/0 | 2022 | К
3 | Ячейка №7 |  | 68734 |  |  |  |  | 3г/12/0 | 2022 | К
7 | Шкаф управления
| эл. Отоплением (ТСН) |  | 68734 |  | 0 | 14.9 | 1992 | -/12 |  | ТО
8 | ЯРВ-100А (ТСН) | 2шт | 40793 |  | 0 | 2.4 | 1992 | -/12 |  | ТО
9 | Устройство УКП (НТМИ) | 2шт | 70508 |  | 200 | 60 | 1992 | 8л/24/12 | 2024 | ТО
10 | Электродвигатель
| вентилятора отопления Р=0,6кВт (ТСН) |  | 68734 |  | 9 | 2 | 1992 | 12л/12/0 | 2016 | Т
11 | Сети освещения (ТСН) |  | 68734
| 2х2,5 | 20м |  |  | 24 | 7.2 | 1992 | 14л/24/12 | 2020 | ТО | ТО
| ЛПО 2х40 | 15шт |  |  | 0 | 18.4 | 1992 | -/12 |  | ТО
| Щит освещения | 1шт |  |  | 0 | 6 | 1992 | -/12 |  | ТО
12 | Сборные шины (ячейки) |  | 68734
Al (100х10) l=21м
| ИОР-10-7,5 79шт |  |  |  | 84 | 0 | 1992 | 15л/-/12 | 2022 | ТО
13 | Распределительная
| сеть заземления(ячейки) | l=120м | 68734 |  | 9.6 | 0 | 1992 | 15л/-/12 | 2022 | ТО
РП-8
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
33 | Сборные шины | l=30м
| ИОР-10-7,5 93шт |  |  |  | 120 | 0 | 1996 | 15л/-/12 | 2011 | ТО
34 | Распределительная | [9 empty] | Т
| сеть заземления | l=320м |  |  | 25.6 | 0 | 1996 | 15л/-/12 | 2011 | ТО
Силовые трансформаторы | [10 empty] | Т
50 | ТП-103 | 15072 | 38916 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2018 | ТО
Силовые трансформаторы на ЗФ ООО "УАЗ" | [10 empty] | Т
5 | ТП-22/2 | 1219 | 4627 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2013 | Т
8 | ТП-25/2 | 3309 | 3827 | 1000 | 310 | 62 | 1965 | 144/36/12 | 2013 | К
16 | ТП-39 | 2036 | 3852 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | К | Т
Компрессорная станция №1
1 | Центробежный компр. | К-250
| синхр.эл.дв. 1500/6 | СТМ-1 | 3438 |  | 90 | 18 | 1965 | 108/12/0 | 2019 | Т
Кабельные линии ЗРУ - 6кВ
7 | Яч.№17 - СТМ№1 |  | 3594 |  | 5 | 2 | 1966 | 20л/12/0 | 2014 | Т | Т
| АСБГ(3х120) | 15
Кабельные линии на ЗФ ООО "УАЗ" | [10 empty] | Т
9 | ГПП-1 Яч.№31 - ТП-252 |  | 26645 |  | 68 | 21 | 1965 | 20л/12/0 | 2013 | Т
| АСБ(3х95) | 156 | [8 empty] | Т
10 | ГПП-1 ТП-252 - ТП-222 (яч31) |  | 26645 |  | 38 | 12 | 1966 | 20л/12/0 | 2006 | Т
| АСБ(3х50) | 121 | [8 empty] | Т
13 | ГПП2 Яч.№3 - ТП-39 |  | 30738 |  | 346 | 104 | 1966 | 20л/12/0 | 2014 | Т
| АСБ(3х50) | 300
Кабельные линии на ООО Литейный завод "РосАЛит"
9 | ГПП-2 Яч.№33 - ТП-103 |  | 38916 |  | 91 | 28 | 1976 | 20л/12/0 | 2012 | Т
| АСБГ(3х95) | 210
10 | ТП-103-ТП-85 |  |  |  | 29.7 | 9.45 |  | 20л/12/0 |  | Т
32 | РП-3 Яч.№5 - ИАТ-2,5 №1 |  | 30200 |  | 50 | 15 | 1968 | 20л/12/0 | 2016 | Т
| АСБ(3х70) | 140
38 | РП-3 Яч.№11 - КНТП-471 |  | 30200 |  | 129 | 39 | 1992 | 20л/12/0 | 2016 | Т
| ААШВ(3х120) | 260
Резервные кабельные линии 10кВ
1 | ТП-18 - ТП-762 |  | 3473 |  |  |  |  | 20л/0/12 | 2007 | ТО
| АСБ(3х95) | 60
12 | ТП-39 - ТП-371 |  | 136563 |  |  |  |  | 20л/0/12 | 2007 | ТО
| АСБ(3х95) | 40
Выключатели нагрузки
18 | ВН ТП-103 |  | 38916 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/0 | 2024 | Т

## исключ.
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость |  | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата послед-него кап. ремонта | Месяц
[5 empty] | К | Т |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Силовые трансформаторы ООО Литейный завод "РосАЛит"
1 | ТП-1 | 35691 | 1665 | 1800 | 190 | 75 | 1962 | 144/36/12 | 2019 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
2 | ТП-2 | 54733 | 5001 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
3 | ТП-3 | 44801 | 2384 | 1800 | 190 | 75 | 1963 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
4 | ТП-3 "А" | 471 | 10822 | 1800 | 190 | 75 | 1970 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Апрель
5 | ТП-4 | 54832 | 3467 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
6 | ТП-7 | 673 | 3230 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Октябрь
7 | ТП-8 | 2353 | 3839 | 1000 | 310 | 62 | 1978 | 144/36/12 | 2014 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
8 | ТП-9 | 46285 | 3046 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
9 | ТП-10 | 571 | 4565 | 1000 | 310 | 62 | 1965 | 144/36/12 | 2010 | bar: Месяц Апрель
10 | ТП-15 | 6683 | 10650 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Сентябрь
11 | ТП-12 | 86772 | 3466 | 800 | 310 | 62 | 1964 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Сентябрь
12 | ТП-13 | 677 | 1953 | 800 | 310 | 62 | 1962 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
13 | ТП-14 | 6759 | 10651 | 1000 | 310 | 62 | 1970 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Сентябрь
14 | ТП-11 | 10267/63 | 2726 | 1000 | 310 | 62 | 1963 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Апрель; Месяц Октябрь
15 | ТП-40/1 | 2347 | 6153 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Февраль
16 | ТП-40/2 | 2026 | 6153 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Март
17 | ТП-41/1 | 2056 | 4891 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Февраль
18 | ТП-41/2 | 2026 | 4891 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Март
19 | ТП-42 | 15722 | 6231 | 1000 | 310 | 62 | 1982 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Ноябрь
20 | ТП-43 | 2082 | 5541 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Декабрь
21 | ТП-44/1 | 2341 | 6227 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Сентябрь
22 | ТП-44/2 | 2041 | 6227 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Апрель
23 | ТП-45/1 | 2038 | 6228 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Февраль
24 | ТП-45/2 | 2061 | 6228 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Апрель
25 | ТП-47/1 | 2446 | 6229 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Январь; Месяц Июль
26 | ТП-47/2 | 2064 | 6229 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2008 | bar: Месяц Март; Месяц Сентябрь
27 | ТП-48/1 | 2346 | 5329 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2018 | bar: Месяц Август
28 | ТП-48/2 | 2024 | 5329 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2018 | bar: Месяц Сентябрь
29 | ТП-49/1 | 2080 | 5328 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Август
30 | ТП-49/2 | 2330 | 5328 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | bar: Месяц Сентябрь
31 | ТП-79 | 65686 | 1952 | 1000 | 310 | 62 | 1962 | 144/36/12 | 2007 | bar: Месяц Март
32 | ТП-85 | 15054 | 38917 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2009 | bar: Месяц Декабрь
Печные трансформаторы Лит.-2 |  |  |  |  | убрать из ППР
1 | Т-1 1350 | 923050 | 5269 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Июль
2 | Т-2 1350 | 868010 | 5268 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2014 | bar: Месяц Октябрь
3 | Т-3 1350 | 868017 | 5540 |  | 310 | 100 | 1969 | 72/12/0 | 2016 | bar: Месяц Август
4 | Т-4 1350 | 899862 | 6618 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Ноябрь
5 | Т-5 1350 | 820434 | 6617 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Май
6 | Т-6 1350 | 868013 | 6831 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Декабрь
7 | Т-7 1350 | 868011 | 6832 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Апрель
8 | Т-8 1350 | 899861 | 7647 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2014 | bar: Месяц Март
9 | Т-9 1350 | 899860 | 7648 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Февраль
10 | Т-10 1350 | 923051 | 7649 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2018 | bar: Месяц Июнь
11 | Т-12 1350 | 895681 | 7651 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | bar: Месяц Август
12 | Т-13 1350 | 933550 | 8271 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | bar: Месяц Июль
13 | Т-17 1350 | 903458 | 38823 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | bar: Месяц Июль
14 | Т-16 1350 |  | 39994 |  | 310 | 100 |  | 72/12/0 | 2012 | bar: Месяц Сентябрь
Печные трансформаторы Лит.-1
1 | Т-22 630 |  | 0936 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Февраль
2 | Т-23 630 |  | 33925 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Апрель
3 | Т-24 630 |  | 28521 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Июнь
4 | Т-25 630 |  | 28520 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | bar: Месяц Август
Выключатели нагрузки ООО Литейный завод "РосАЛит"
1 | ВН ТП-85 |  | 38917 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2016 | bar: Месяц Июнь; Месяц Декабрь
Силовые трансформаторы ООО "ТММ"
1 | ТП-80/1 | 14774 | 39470 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Ноябрь
2 | ТП-80/2 | 16174 | 39470 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2012 | bar: Месяц Декабрь
Кабельные линии РП-5 - 10кВ ООО "ТММ" |  |  |  |  | L= | 115 | м
1 | Яч.№2 - ТП-80т-1 |  | 30358 |  | 29 | 8 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | bar: Месяц Ноябрь
| АСБ(3х150) | 50
2 | Яч.№14 - ТП-80 т-2 |  | 30358 |  | 37 | 11 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | bar: Месяц Декабрь
| АСБ(3х150) | 65
Выключатели нагрузки ООО "ТММ"
1 | ВН ТП-80 т-1 |  | 39470 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2017 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
2 | ВН ТП-80 т-2 |  | 39470 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2016 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
Воздушные линии охранного и наружного освещения
9 | Линия №9на ж/б опорах | 13шт | 30732 |  | 69.84 | 22.86 | 1993 | 15л/36/12 | 2008 | bar: Месяц Май; Месяц Ноябрь
от корпуса метрологов вокруг него
с ШР-1 4 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 40 м |  |  | 15.2 | 4.8
| автомат АЕ 2056 125А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х16 | 40 м |  |  | 9.6 | 2.88
| провод А (1х16) | 0,96 км |  |  | 19.2 | 5.76
| кабель ВВГ 3х1,5 | 24 м |  |  | 6 | 1.92
| светильник ЖКУ-100 | 13 шт |  |  |  | 6.5
| лампа SON 100Вт | 13 шт
| заземление | 248 м |  |  | 19.84
12 | Линия №13 на ж/б опорах | 15шт |  |  | 91.26 | 29.72 |  | 15л/36/12 | 2012 | bar: Месяц Январь; Месяц Июль
от поликлиники ОАО "ЗМЗ" полик-ка, уч. Корпус, УГА
с ШР-1 фидер 4
| кабель АВВГ 4х10 | 20 м |  |  | 4.8 | 1.44
ШУ-1 (ул. освещ.)
| автомат АЕ 2056 100А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х10 | 150 м |  |  | 36 | 10.8
| провод А (1х25) | 1,15 км |  |  | 23 | 6.9
| кабель ВВГ 3х1,5 | 26 м |  |  | 6.5 | 2.08
| светильник ЖКУ-250 | 15 шт |  |  |  | 7.5
| лампа ДРЛ-250 | 15 шт
| заземление | 262 м |  |  | 20.96
13 | Линия №14 на ж/б опорах |  |  |  | 58.4 | 19.14 |  | 15л/36/12 | 2008 | bar: Месяц Февраль; Месяц Август
от КПП ПЧ-50 вокруг пожарной части
ЩО (ул. освещ. линия 7)
с ШР-1 6 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 20 м |  |  | 4.8 | 1.44
ЩО-1 6 гр.
| автомат АЕ 2046 16А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х50 | 50 м |  |  | 19 | 6
| провод А (1х25) | 0,6 км |  |  | 12 | 3.6
| кабель ВВГ 3х1,5 | 20 м |  |  | 5 | 1.6
| прожектор 250Вт | 2 шт |  |  |  | 1
| светильник ЖКУ-100 | 9 шт |  |  |  | 4.5
| лампа SON 100Вт | 9 шт
| заземление | 220 м |  |  | 17.6
1 | Линия №1 на ж/б опорах | 17шт +1пр. | 30325 |  | 199 | 66.24 | 1975 | 15л/36/12 | 2005 | bar: Месяц Январь; Месяц Июль
от корпуса№3 до Градирни
ТП-23 фидер5
| кабель АВВГ 4х50 | 30 м |  |  | 11.4 | 3.6
ЩО-1 (ул. освещ. линия 1)
| автомат А-3720 100А | 1 шт |  |  |  | 1
ШУ-1 (ул. освещ. линия 1)
| контактор ПМ 12-160 160А | 1 шт |  |  |  | 4
| кабель АВВГ 4х25 | 450м |  |  | 108 | 32.4
| провод А (1х25) | 2,4 км |  |  | 48 | 14.4
| кабель ВВГ 3х1,5 | 34 м |  |  | 6.12 | 1.84
| прожектор 250Вт | 1 шт |  |  |  | 0.5
| светильник ЖКУ-100 | 17 шт |  |  |  | 8.5
| лампа SON 100Вт | 17 шт
| заземление | 318,5 м |  |  | 25.48
Силовые трансформаторы "TRELLEBORG"
1 | ТП-46/1 | 2054 | 6230 | 1000 | 310 | 62 | 1970 | 144/36/12 | 2020 | bar: Месяц Март
2 | ТП-46/2 | 2826 | 6230 | 1000 | 310 | 62 | 1970 | 144/36/12 | 2013 | bar: Месяц Апрель
23 | Линия №28 на ж/б опорах | 5 шт | 27658 |  | 70 | 24.9 | 1969 | 15л/36/12 | 2014 | bar: Месяц Август
от линии №10
| кабель ВВГ 3х4 | 270 м |  |  | 67.5 | 21.6
| кабель ВВГ 3х1,5 | 10 м |  |  | 2.5 | 0.8
| светильник ЖКУ-250 | 5 шт |  |  |  | 2.5
| лампа ДРЛ-250 | 5 шт
25 | Линия №30 на ж/б опорах | 5 пр. |  |  | 48 | 17.9 |  | 15л/36/12 | 2008 | bar: Месяц Октябрь
от склада УОиК
с ЩО-1 группа 4
| автомат ВА 47 25А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х16 | 200 м |  |  | 48 | 14.4
| прожектор 250Вт | 5 шт |  |  |  | 2.5
Кабельные линии 10кВ объектов и оборудования, находящихся на консервации |  |  |  |  | L= | 285 | м
7 | РП-6 Яч.№1 - РУ печи№22 |  | 40793 |  | 22 | 7 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Май
| АСБ(3х95) | 55
8 | РУ печи22 - тр-р печи№22 |  | 40793 |  | 5 | 2 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Ноябрь
| АСБ(3х95) | 15
9 | РП-6 Яч.№3 - РУ печи№23 |  | 40793 |  | 20 | 6.3 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Декабрь
| АСБ(3х95) | 50
10 | РУ печи23 - тр-р печи№23 |  | 40793 |  | 5 | 2 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Декабрь
| АСБ(3х95) | 50
11 | РП-6 Яч.№13 - РУ печи№24 |  | 40793 |  | 18 | 6 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Март
| АСБ(3х95) | 45
12 | РУ печи24 - тр-р печи№24 |  | 40793 |  | 5 | 2 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Январь
| АСБ(3х95) | 15
13 | РП-6 Яч.№15 - РУ печи№25 |  | 40793 |  | 16 | 5 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Июль
| АСБ(3х95) | 40
14 | РУ печи25 - тр-р печи№25 |  | 40793 |  | 5 | 2 | 1992 | 20л/12/0 | 2004 | bar: Месяц Январь
| АСБ(3х95) | 15

## Численность15 (hidden)
Расчет численности персонала для выполнения плана ТОиР на 2016 год
Фр.вр. по 2015г.=1947ч. |  |  |  | Фр.вр. (с учетом 12% невыходов)=1713ч. |  |  |  | КВ.Н=1 | КСМ=1 | НМ(Т)О=1100
(табл.2.1 стр.57 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
ТК.Т.Р= | ТК.Р+ТТ.Р
ТК.Т.Р= | #REF! | + | #REF! | = | #REF! |  | ч.час.
NP= | ТК.Т.Р |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
Кв.н×Фр.вр
NP= | #REF! |  |  | = | #REF! | чел.»20 чел.
| 1 | × | 1713
NМ(Т)О= | ТК.Т.Р×КСМ |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
НМ(Т)О
NМ(Т)О= | 35702,24 × 1 |  | = | #REF! |  | чел.»32 чел.
1100
NТ.О.Р=NР+NТО |  |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
NТ.О.Р=20+32=52чел.
Начальник цеха А.Г.Кузнецов