| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.04.24 с 8-00 до 11-00 | ВЛ-110 кВ №156 | Внеплановые работы | Опробование АПВ 110 на ПС 110 Малаховская |
| 2 | 01.04.24 с 11-00 до 13-00 | ВЛ-110 кВ №155 | Внеплановые работы | Опробование АПВ 110 на ПС 110 Малаховская |
| 3 | 02.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.11, 12 секционный выключатель | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 03.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.9, 10 секционный выключатель, ЗНОЛ-10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания |
| 5 | 04.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.14, ТП-3 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 05.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.14, ТП-4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 09.04.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.56, ТП-44(2), 45(2), 46(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 8 | 10.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.14 НТМИ-10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания |
| 9 | 11.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-7 яч.7, ТП-84А(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-84А Т2 |
| 10 | 12.04.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.26, ТП-16, ТП-17 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-16, ТП-17 |
| 11 | 13.04.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.28, ТП-73, ТП-75, ТП-52 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-73, ТП-75, ТП-52 |
| 12 | 16.04.24 с 17-00 до 24-00 | ГПП-1 яч.16, ТП-32(1), ТП-33(1) | Внеплановые работы | Переключение анцапфы |
| 13 | 17.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.15 НТМИ-10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания |
| 14 | 18.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.12 ЗНОЛ-10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания |
| 15 | 19.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.15 НТМИ-10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания |
| 16 | 23.04.24 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.10 НТМИ-10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания |
| 17 | 27.04.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.33, ТП-103, ТП-85 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-103 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.