| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.8, ТП-51(7) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-51(7) |
| 2 | 02.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-7 яч.9 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания. |
| 3 | 03.08.24 с 9-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.40, ТП-48(1), ТП-49(1) | Работы по плану ППР | Ремонт тр-ров ТП-48(1), ТП-49(1) |
| 4 | 05.08.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.15 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 5 | 05.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.13 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 06.08.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч. 5, ТП-5600(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-5600(1) |
| 7 | 06.08.24 с 8-00 до 16-00 | ЗРУ-6кВ яч.14 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 8 | 08.08.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч. 4 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 08.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.4 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 10 | 13.08.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч. 7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 11 | 13.08.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч. 20 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 12 | 13.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч. 4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 13 | 13.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч. 17 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 14 | 19.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.4 | Внеплановые работы | ремонт ВВ кабеля |
| 15 | 23.08.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч. 55, ТП-86(1), ТП-121(1) | Внеплановые работы | Замер сопротивления изоляции от опоры ВЛ №1 до ТП-86(1), ТП-121(1) |
| 16 | 24.08.24 с 8-00 до 16-00 | РП-1 яч. 4, ТП-1 | Работы по плану ППР | Ремонт трансформатора ТП-1 |
| 17 | 24.08.24 с 8-00 до 16-00 | РП-1 яч. 1, ТП-2 | Работы по плану ППР | Ремонт трансформатора ТП-2 |
| 18 | 26.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.4 | Внеплановые работы | Комплексное опробование оборудования под напряжением |
| 19 | 26.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.5, ТП-26 | Внеплановые работы | Комплексное опробование оборудования под напряжением |
| 20 | 29.08.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч. 42, ТП-400кВА, ТП-115(1) | Внеплановые работы | Перенос ЛЭП-10кВ |
| 21 | 31.08.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч. 3, ТП-14, ТП-15 | Работы по плану ППР | Ремонт трансформаторов ТП-14, ТП-15 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.