| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.12.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты и ремонт |
| 2 | 05.12.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.37 ТП-95(2), ТП-96(1), ТП-97(1) | Внеплановый ремонт | Монтаж трансформатора тока МГ-10, ТП-97(1) |
| 3 | 17.12.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.48 | Работы по плану ППР | Проверка защиты и ремонт |
| 4 | 18.12.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.38 ТП-23(2), ТП-21(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт ВВ-10 кабеля, ремонт тр-ров |
| 5 | 18.12.24 с 8-00 до 15-00 | РП1-3 яч.1 ТП-43 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт ВВ-10 кабеля, ремонт тр-ра |
| 6 | 18.12.24 с 8-00 до 16-00 | ГПП-2 ТП-103, ТП-85 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт ВВ-10 кабеля, ремонт тр-ра |
| 7 | 20.12.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.40 | Работы по плану ППР | Проверка защиты и ремонт |
| 8 | 23.12.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.8 | Работы по плану ППР | Замена МВ-10 НА ВВК-10 |
| 9 | 23.12.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.21 печь№8 | Работы по плану ППР | Замена МВ-10 НА ВВК-10 |
| 10 | 23.12.24 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.5, яч.25 | Внеплановый ремонт | Для полноценной проверки эл. Оборудования ТП-88 сроком на 72 часа |
| 11 | 24.12.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 секции 3 | Внеплановый ремонт | Внеплановый ремонт в яч.53 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.