| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.06.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.3 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 2 | 03.06.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.16 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 08.06.24 с 8-00 до 16-00 | РП-1 яч.3, ТП-14, ТП-15, ТП-79 | Внеплановые работы | Ремонт тр-ра ТП-14, ТП-15, ТП-79 |
| 4 | 08.06.24 с 9-00 до 15-00 | РП-3 яч.19, ПТ №5 | Внеплановые работы | Ремонт тр-ра ПТ №5 |
| 5 | 08.06.24 с 9-00 до 15-00 | РП-3 яч.10, ПТ №6 | Внеплановые работы | Ремонт тр-ра ПТ №6 |
| 6 | 11.06.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.9, ТП-86(2), ТП-121(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 13.06.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.41 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 8 | 13.06.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 14.06.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.6, ТП-12, ТП-13 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 10 | 14.06.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.16 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 15.06.24 с 8-00 до 16-00 | ГПП-1 яч.9, ТП-9 | Внеплановые работы | Ремонт тр-ра ТП-9 |
| 12 | 17.06.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.2, ТП-51(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-51(1) |
| 13 | 20.06.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.42 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 14 | 20.06.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.62 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 15 | 20.06.24 с 8-00 до 15-00 | ЗРУ-6кВ яч.12, ТП-54(1) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-51(1) |
| 16 | 22.06.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.6, ТП-12, ТП-13 | Работы по плану ППР | Ремонт тр-ра ТП-12, ТП-13 |
| 17 | 27.06.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.13, ТСН-1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт тр-ра ТСН-1 |
| 18 | 28.06.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.3 | Внеплановые работы | Ремонт цепей учета |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.