| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.5, ТП-77(2), ТП-76(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-77(2), ТП-76(2) |
| 2 | 02.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.17, ТП-77(1), ТП-76(1) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-77(1), ТП-76(1) |
| 3 | 06.05.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.36, ТП-19, ТП-33(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-19, ТП-33(2) |
| 4 | 07.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.11, ТП-18 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-18 |
| 5 | 08.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.17, ТП-53, ТП-74 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля ремонт тр-ра ТП-53, ТП-74 |
| 6 | 08.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.22 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, отсоединение ВВ кабеля |
| 7 | 08.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.24 | Внеплановые работы | Отсоединение ВВ кабеля |
| 8 | 08.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.28 | Внеплановые работы | Отсоединение ВВ кабеля |
| 9 | 14.05.24 с 8-00 до 11-00 | Т1, Т2 ГПП-1 | Работы по плану ППР | Ремонт вентиляторов обдува системы охлаждения головных трансформаторов |
| 10 | 14.05.24 с 12-00 до 15-00 | Т1, Т2 ГПП-2 | Работы по плану ППР | Ремонт вентиляторов обдува системы охлаждения головных трансформаторов |
| 11 | 15.05.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.4 | Внеплановые работы | Очистка и окраска камеры КРУ |
| 12 | 16.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.1, 4 | Внеплановые работы | Расстановка ячеек КСО согласно проекта планировки |
| 13 | 17.05.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.4 | Внеплановые работы | Установка изоляторов и нижних втычных контактов ячейки |
| 14 | 20.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.2 | Внеплановые работы | Установка и подключение ячейки КСО согласно планировки |
| 15 | 21.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.3 | Внеплановые работы | Установка и подключение ячейки КСО согласно планировки |
| 16 | 22.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-6 яч.5 | Внеплановые работы | Установка и подключение ячейки КСО согласно планировки |
| 17 | 23.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 шкаф освещения и отопления | Работы по плану ППР | Ремонт оборудования шкафа, проверка защит, испытания |
| 18 | 24.05.24 с 8-00 до 15-00 | РП-2 шкаф освещения и отопления | Работы по плану ППР | Ремонт оборудования шкафа, проверка защит, испытания |
| 19 | 29.05.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2, панель собственных нужд | Внеплановые работы | Замена автоматического выключателя. |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.