| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 03.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.9, ТП-86(2), ТП-121(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, замена опорного изолятора ВЛ-10кВ |
| 3 | 04.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.1 ТП-2 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 07.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.4 ТП-1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 09.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.12, ТП-44(1), ТП-45(1), ТП-46(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 10.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.18 ТП-47(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 12.10.24 с 8-00 до 16-00 | РП-3 яч.19 Печной тр-р №5 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 8 | 09.07.24 с 8-00 до 15-00 | РП-7 яч.9, ТП-120(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 12.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.37, ТП-7, ТП-8 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 10 | 12.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.7 ТП-3а | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 14.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.52 секционный разъединитель | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 12 | 14.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.53 секционный выключатель | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 13 | 15.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.57, ТП-36(1), ТП-37(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-36(1), ТП-37(1). |
| 14 | 16.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.52, яч.53 | Внеплановые работы | Аварийно-восстановительные работы |
| 15 | 21.10.24 с 8-00 до 15-00 | ТП-83 ШР-2 | Внеплановые работы | Протяжка контактных соединений |
| 16 | 22.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.20 Печной тр-р №7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 17 | 22.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.10, ТП-48(2), ТП-49(2) | Работы по плану ППР | В/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-48(2), ТП-49(2). |
| 18 | 23.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.40, ТП-48(1), ТП-49(1) | Работы по плану ППР | В/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-48(1), ТП-49(1). |
| 19 | 24.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.5 | Внеплановые работы | Подключение кабеля 10 кВ к ячейке |
| 20 | 24.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.25 | Внеплановые работы | Подключение кабеля 10 кВ к ячейке |
| 21 | 26.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.37, ТП-7, ТП-8 | Работы по плану ППР | В/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-7, ТП-8. |
| 22 | 26.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.9, ТП-9 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 23 | 26.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.7 ТП-3а | Работы по плану ППР | В/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-9. |
| 24 | 30.10.24 с 8-00 до 15-00 | РП-5 чя.4, ТП-119(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра, ТП-119(1). |
| 25 | 31.10.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.57, ТП-37(1), ТП-36(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра, ТП-37(1), ТП-36(1). |

14.10.2024 произошло отключение потребителей, присоединенных к источнику ГПП-2 яч. 52.

Код орг. причины - 3.4.7.3, 3.4.7.2, код технической причины – 4.7.

Продолжительность отключения составила 1,58 ч